# Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

## Перечень

## подводящих инженерных сетей, передаваемых в управление

## муниципальному учреждению «Дирекция единого заказчика

## Центрального жилого района»

|  | Объект | Местонахождение | Диаметр (мм) | Протяженность (пог. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети тепловодоснабжения | от ИТП-50 до жилого дома 50 в микрорайоне 19 | 4Ду=108 2Ду=76 2Ду=57 | трассы-78, в том числе 4х39 2х39 2х39 |
| 2 | #### Сети водоснабжения | от ИТП-50 до жилого дома 50 в микрорайоне 19 | 2Ду=57 | 2х39 |
| 3 | #### Сети канализации | от К-5 до ИТП-50 | Ду=150 Ду=100 | 16 5,5 |
| 4 | #### Сети канализации | от К-1 до Ксущ. | Ду=150 Ду=100 | 279 71 |
| 5 | #### Сети электроснабжения #### 0,4 кВ | от ТП-2 до жилого дома 50 в микрорайоне 19 | АВВГ 4х185 | 380,0 |
| 6 | #### Сети электроснабжения #### 0,4 кВ | от ИТП-50 до ТП-2 | АВБШВ 4х35 | 140 |
| 7 | #### Индивидуальный тепловой пункт | микрорайон 19 |  | площадь 21,3 кв. м |