## Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _____

Перечень

магистральных тепловых сетей, находящихся на балансе

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия

«Городские тепловые сети»

| Номер п/п | Инвентарный номер | Прежнее наименование магистральных тепловых сетей | Переименование магистральных тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 149 | Тепловодоснабжение ЦТП-(88)26 от УТТ-6 до ЦТП-88 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК-17а до ЦТП-26 в мкр. 11А |
| 2 | 1307 | Тепломагистраль от ул. Остров-ского магистраль № 2 | Тепломагистраль №1 от коллекторной № 1 от 1ТК5-2ТК-7-1ТК-35 по ул. Островского до котельной № 3 |
| 3 | 30123 | Тепломагистраль от ТП-6 до ЦТП МГБ-1 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 по ул. Губкина от 1ТК-23-ЦТП-больничный комплекс |
| 4 | 30525 | Магистральные тепловые сети от УП по ул. Северной до ЦТП ул. Рабочей. 177м | Тепломагистраль №3 от 3ТК23 по ул. Северной до ЦТП-85 |
| 5 | 30006 | Тепломагистраль № 5 ул. Энергетиков от котельной до ТК-8 | Тепломагистраль №5 от 5ТК1Б (кот. № 3) по ул. Майской до 5ТК9 по ул. Энергетиков |
| 6 | 30008 | Тепломагистраль № 5 ул. Энергетиков от ТК-8-ТК13 до ЦТП-66 | Тепломагистраль №5 от 5ТК9 до 5ТК13 |
| 7 | 30058 | Тепловые сети до ЦТП-67 магистраль № 6 | Тепломагистраль №5 от 5ТК8 до ЦТП-67 |
| 8 | 30060 | Тепловые сети до ЦТП-66 магистраль № 6 | Тепломагистраль №5 от 5ТК-13 до ЦТП-66 |
| 9 | 30074 | Тепловые сети до ЦТП-69 магистраль № 2 | Тепломагистраль №5 от 5ТК8 до ЦТП-69 |
| 10 | 30077 | Тепловые сети до ЦТП-72 магистраль № 5 | Тепломагистраль №5 от 5ТК4 до ЦТП-72 |
| 11 | 30078 | Тепловые сети от ТК-2 до ЦТП-70, 71 магистраль № 5 | Тепломагистраль №5 от 5ТК2 до ЦТП-70, 71 |
| 12 | 30036 | Тепломагистраль № 6 от котельной № 3 по ул. Майской - Гагарина | Тепломагистраль №6 от котельной № 3 по ул. Майской, Гагарина. От котельной № 3 – 5ТК-1Б-6ТК30-6ТК-14-5ТК13 |
| 13 | 30075 | Тепловые сети до ЦТП-65 магистраль № 5 | Тепломагистраль №6 от 6ТК14 до ЦТП-65 |
| 14 | 30076 | Тепловые сети до ЦТП-68 магистраль № 2 | Тепломагистраль №6 от 6ТК19 до ЦТП-68 |
| 15 | 30057 | Тепловые сети до ЦТП-73 магистраль № 5 | Тепломагистраль №6 от 6ТК27 до ЦТП-73 |
| 16 | 3125 | Сети теплоснабжения до ЦТП-78 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарскому до ЦТП-78 в мкр. 32 |
| 17 | 3134 | Доввод ЦТП-79 мкр. 32 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от ТК (врезка к ЦТП-78) до ЦТП-79 в мкр. 32 |
| 18 | 3177 | Сети теплоснабжения до ЦТП-64 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от врезки в тепломагистраль по пр. Пролетарскому до ЦТП-64 в мкр. 20А |
| 19 | 30005 | Тепломагистраль № 9 по пр. Комсомольскому от неподвижной опоры 23 до 3ТК. | Тепломагистраль №9 по ул. Геологической от П-12-9ТК4-9ТК6 по пр. Комсомольскому от 9ТК10 до 9ТК19 |
| 20 | 30052 | Тепломагистраль № 9 по ул. 5В (ул. Югорской) | Тепломагистраль №9 по ул. Югорской от 9ТК19 до 9ТК22 |
| 21 | 30056 | Тепломагистраль № 9 по ул. 5В (ул. Югорской) | Тепломагистраль № 9 по ул. Югорской от 9ТК22 до 9ТК23 |
| 22 | 30059 | Тепловые сети до ЦТП-61 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК4 до ЦТП-61 |
| 23 | 30061 | Тепловые сети до ЦТП-51 магистраль № 9 | Тепломагистраль № 9 от 9ТК11а до ЦТП-51 |
| 24 | 30062 | Тепловые сети до ЦТП-62 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК15 до ЦТП-62 |
| 25 | 30063 | Тепловые сети до ЦТП-63 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК18 до ЦТП-63 |
| 26 | 30064 | Тепловые сети до ЦТП-56 магистраль № 9 | Тепломагистраль № 9 от 9ТК19-9ТК20 до ЦТП-56 |
| 27 | 30065 | Тепловые сети от УТ до ЦТП-60 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК15 до ЦТП-60 |
| 28 | 30066 | Тепловые сети до ЦТП-59 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК22 до ЦТП-59 |
| 29 | 30067 | Тепловые сети по ул. Югорской от УТ-2 до ЦТП-58 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК23-9ТК24 до ЦТП-58 |
| 30 | 30068 | Тепловые сети до ЦТП-57 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК21 до ЦТП-57 |
| 31 | 30070 | Тепловые сети до ЦТП-55 магистраль № 9 | Тепломагистраль № 9 от 9ТК4 до ЦТП-55 |
| 32 | 30071 | Тепловые сети до ЦТП-54 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК-11А-9ТК11Б до ЦТП-54 |
| 33 | 30072 | Тепловые сети до ЦТП-53 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК11 до ЦТП-53 |
| 34 | 30073 | Тепловые сети до ЦТП-52 магистраль № 9 | Тепломагистраль №9 от 9ТК10 до ЦТП-52 |
| 35 | 30034 | Тепловые сети мкр.4 ул. Магистральная мкр. 5 магистраль № 4 | Тепломагистраль №1 от 1ТК23-1ТК-24-1ТК25 и от 1ТК23 до точки А по ул. Губкина |
| 36 | 30124 | Магистральные тепловые сети ул. Нефтяников от ТК-21 до ТК-5. 1483м магистраль № 4 | Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9 |
| 37 | 30149 | Тепловые сети от ТК33-ТК4А от ТК16 магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК8-3ТК9-3ТК10-3ТК11 (пр. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК10 |
| 38 | 30359 | Магистральные сети по пр. Мира от П1 до 1ТК-19 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 по пр. Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до 1ТК31 по ул. Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (котельная № 2) НГДУ |
| 39 | 30158 | Тепловые сети от ТК-2 до ЦТП-(70)10 магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК16 до ЦТП-10 в мкр. А |
| 40 | 30174 | Тепловые сети от КАТ 2 до узла 12 магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК-3 до 3ТК-5 |
| 41 | 30345 | Тепловые сети мкр. 13А от УТ-3 до ЦТП-126. 145,5 м | Тепломагистраль №2 от 2ТК22 по ул. Лермонтова до ЦТП-23, 19 в мкр. 13А |
| 42 | 30350 | Тепловые сети от ТК-1 до ТК-21 магистраль № 4 | Тепломагистраль №2 по ул. Островского от точки А (1ТК-5)-2ТК9-2ТК13-2ТК13А; от 2ТК9 до ЦТП-20 |
| 43 | 30368 | Резервирующая перемычка УТ-15, УТ-16 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 по пр. Мира от 1ТК13 до 2ТК16 |
| 44 | 30405 | Тепловые сети по ул. Лермонтова ТК3-ТК4. 372 м магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 по ул. Лермонтова от 2ТК22-2ТК24 |
| 45 | 30430 | Тепловые сети по ул. Нефтяников до мкр. А. 504 м | Тепломагистраль №4 от 4ТК39-4ТК40-ЦТП-25 в мкр А |
| 46 | 30503 | Тепловые сети резервирующая перемычка ул. Магистральной - Губкина магистраль № 1 | Тепломагистраль № 1 Резервирующая перемычка от 1ТК21-1ТК-20-1ТК42 |
| 47 | 30504 | Магистральные тепловые сети ул. 23 к мкр. 5а до УТ1. 240 м магистраль № 1 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК43 до 1ТК44 в мкр. 5А по ул. И.Киртбая |
| 48 | 30171 | Теплосеть от 8 Промузла до УТТ-6 магистраль № 8 | Тепломагистраль № 8 от ПС-4 по Нефтеюганскому шоссе до секущих задвижек УТТ-6 ПС-5 |
| 49 | 30004 | Магистральные тепловые сети от УТ1 до ЦТП-30 магистраль № 1 | Тепломагистраль № 1 от 1ТК-44 до ЦТП-30 в мкр. 5А |
| 50 | 30221 | Тепломагистраль от 1ТК5 пр. Мира до точки А по ул. Островского магистраль № 1 | Тепломагистраль № 2 от 1ТК5 до точки А по ул. Островского |
| 51 | 30202 | Транспортная развязка № 1 (сети теплоснабжения) магистраль № 1 | Транспортная развязка № 1 от 1ТК-19 до 1ТК-30 по пр. Мира, до точки А по ул. Г.Кукуевицкого |
| 52 | 30069 | Теплосети от УТ-2 до ЦТП-48 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК-46 до ЦТП-49 в мкр. 5А |
| 53 | 20 | Теплосети от ТК-37 до ЦТП-22 мкр.7 | Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7 |
| 54 | 3452 | Теплосети резервирующая перемычка от УТ-1 до УТ-4 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина |
| 55 | 30201 | Магистральные теплосети по ул.23 к жилому дому 35 мкр. 5А магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК44 до 1ТК-46 по ул. И.Киртбая |
| 56 | 30291 | Тепломагистраль по пр. Мира от УТ-6 до ЦТП-17, 18 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 по пр. Мира от 1ТК10 до ЦТП-17, 18 в мкр.13А |
| 57 | 30434 | Магистральные сети по ул. Магистральной мкр. 11Б. 783,5 м магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральной. 1 пусковой комплекс |
| 58 | 30478 | Теплосети от УТ6 до ЦТП(88)-26 мкр. 11 магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК-17 до 1ТК17а (ЦТП-26) в мкр.11А |
| 59 | 30502 | Теплосеть мкр. 11Б. 2 пусковой комплекс магистраль № 1 | Тепломагистраль №1 от 1ТК-39 - 1ТК40 - 1ТК41 - 1ТК42 - 1ТК-43 по ул.Магистральной. 2 пусковой комплекс |
| 60 | 30447 | Теплосети к ЦТП-37 мкр.11Б | Тепломагистраль №1 от 1ТК40 до ЦТП-24 в мкр.11б (ул. Магистральной) |
| 61 | 30055 | Магистральная теплосеть мкр. А от котельной ПТВМ до узла А. 613,5 м магистраль № 4 | Тепломагистраль №1 от ТК1 котельной №1 до врезки в магистраль по ул. Г.Кукуевицкого |
| 62 | 108 | Теплосети от ТК-22 до ЦТП-31 мкр.11А магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 от 2ТК-22 до ЦТП-31 в мкр.11А ул. Лермонтова |
| 63 | 138 | Магистральные теплосети до ЦТП-(72) 32 магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 от 2ТК-21 до ЦТП-32 в мкр.11А ул. Лермонтова |
| 64 | 185 | Теплосети по улице А-6 мкр.16 магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 по пр. Мира от 2ТК1-2ТК2-2ТК5-2ТК6 |
| 65 | 3049 | Сети теплоснабжения от ЦТП(37)-75 до УТ3 | Тепломагистраль №2 от 2ТК1 до ЦТП-75 в мкр.15 |
| 66 | 3173 | Сети теплоснабжения до ЦТП-13 магистраль №2 | Тепломагистраль №2 от 2ТК6 до ЦТП-13 по пр. Мира мкр.15А |
| 67 | 30166 | Теплосети к мкр. 15А магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 от 2ТК4 до ЦТП-14 в мкр. 15А. |
| 68 | 30203 | Магистральные тепловые сети по ул.1, 7 мкр. 13А. 806 м магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 по пр.Мира от 2ТК6-2ТК7-2ТК8- 2ТК14-2ТК15-2ТК16 |
| 69 | 30211 | Магистральные тепловые сети по ул.1А. 396 м магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 от 3ТК11 до 2ТК18 по ул. Бахилова |
| 70 | 30252 | Тепловые сети по ул.1А от ул.2А до УТ-53 магистраль № 2 | Тепломагистраль №2 по ул. Бажова от 2ТК18-2ТК17 до 2ТК16 |
| 71 | 30327 | Магистральные тепловые сети мкр. 13А от котельной №2. 577 м магистраль № 1 | Тепломагистраль №2 от 1ТК13-2ТК21-2ТК22 по ул. Лермонтова |
| 72 | 75 | Сети теплоснабжения до ЦТП-41 магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК4 до ЦТП-41 |
| 73 | 96 | Магистральные тепловые сети по пр.Ленина от 3ТК-12 до ЦТП-21 магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 по пр.Ленина от 3ТК-12 до ЦТП-21 в мкр. А |
| 74 | 3035 | Сети теплоснабжения от ЦТП-76 до ТК-А магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК19 до ЦТП-76 в мкр. Центральном |
| 75 | 3036 | Сети теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 от 3ТК10 до ЦТП-77 в мкр. Центральном |
| 76 | 3084 | Магистральная теплосеть по ул. Северной, 3-13. магистраль № 3 | Тепломагистраль №3 по ул. Северной (пр. Ленина) от 3ТК8-3ТК19-3ТК20-3ТК21-3ТК22-3ТК23 |
| 77 | 30054 | Теплосеть мкр. А от узла «А» до ЦТП-1,2. 464,6 м | Тепломагистраль №4 от УТ1-3ТК16 до ЦТП-6, 10 в мкр. А |
| 78 | 30094 | Теплосети от узла А – ТК-34. 1040 м магистраль № 4 | Тепломагистраль №3 от узла «А» (около ВПЧ) - 3ТК17-УТ1(узел А) - 3ТК15 - 3ТК14 в мкр. А |
| 79 | 30155 | Теплосети к мкр.15А по ул.7 от ТК. магистраль № 2 | Тепломагистраль №3 по пр. Мира от 2ТК1 до 3ТК3 |
| 80 | 30419 | Реконструкция теплосети мкр.7А | Тепломагистраль №3 от 3ТК11 до 3ТК12 по пр. Ленина |
| 81 | 30048 | Тепловые сети мкр. по ул.5, ул.3 у школы №6. 1098,3 м магистраль № 4 | Тепломагистраль №4 от 4ТК2 (ул. Губкина)-4ТК38-4ТК37- ЦТП-15 – 4ТК35 - ЦТП-2 |
| 82 | 30160 | Тепловые сети от котельной №1 до ТК-20 102 м магистраль № 4 | Тепломагистраль №4 от котельной № 2 до 4ТК1 |
| 83 | 30172 | Тепловые сети к ЦТП-28 в мкр. 6 | Тепломагистраль №4 от 4ТК38 до ЦТП-28 |
| 84 | 30173 | Тепловые сети от УТ-1 существующей до ЦТП-29 квартал 3 магистраль № 4 | Тепломагистраль №4 от 4ТК42 до ЦТП-29 в квартале 3 |
| 85 | 30381 | Теплосети ИЛК НГДУ "Сургутнефть" пр.Набережный, 22 мкр.1 | Тепломагистраль №4 от 4ТК10-4ТК11-4ТК12-4ТК12а-4ТК12б по пр.Набережному |
| 86 | 30080 | Теплосети к ЦТП-74 магистраль № 6 | Тепломагистраль №6 от 6ТК25 до ЦТП-74 |
| 87 | 78 | Теплосети от узла 12А до узла 14 по ул.Нефтяников магистраль № 3 | Тепломагистраль №7 от 3ТК5-7ТК1- 7ТК2 по ул. Маяковского |
| 88 | 18 | Теплосети мкр.(34)39 к ЦТП-23 магистраль № 8 | Тепломагистраль №8 от 8ТК3-8ТК4-8ТК5 до ЦТП-38, 39 в мкр.34 |
| 89 | 30279 | Теплосети от котельной 2 до промузла 8 магистраль № 8 | Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4 |
| 90 | 30343 | Теплосети от котельной 2 до 8 Промузла магистраль № 8 | Тепломагистраль №8 по ул. Маяковского от 8ТК1-8ТК2-8ТК5 |
| 91 | 30547 | Теплотрасса от тепломагистрали по ул.8 до ЦТП-93 (котельная 8) | Тепломагистраль от ПС-4 по ул.Маяковского. Врезка в существующую теплосеть до ЦТП-93 (котельная № 8) |
| 92 | 656 | Тепломагистраль от ТК-1 до ЦТП-45 | Тепломагистраль №8 от 8ТК2* до ЦТП-45 в мкр.16А |
| 93 | 43 | Теплоснабжение мкр.33 к ЦТП-43 по пр. Мира до ул. 30 лет Победы | Тепломагистраль №9 от 9ТК1*-9ТК1**- ЦТП-43 в мкр.33 по ул. 30 лет Победы |
| 94 | 30604 | Теплосеть магистральная от П7 до ЦТП-92 котельная 18 | Тепломагистраль №9 от П7 до ЦТП-92 поселок Взлетный |
| 95 | 30606 | Магистральная сеть ТВС Т-1, Т-2 от ЦТП-91 до П-7 | Тепломагистраль №9 от П7 до ЦТП-91 поселок СУ-4 |
| 96 | 30133 | КСК "Геолог" | Тепломагистраль №9 от 9ТК6- 9ТК12а-9ТК12б по ул. Геологической |
| 97 | 30000 | Магистральные теплосети поселок ПИКС 76 м | Тепломагистраль от точки врезки на ЦТП-46 до опоры НО20 10ТК4а. |
| 98 | 30001 | Магистральные теплосети мкр. железнодорожников новое отделение-ЦТП-3. 465 м | Тепломагистраль №9 по ул. Привокзальной от ТК3-ТК4-ЦТП-83 |
| 99 | 30002 | Магистральные теплосети к ЦТП-2 мкр. железнодорожников. 220 м | Тепломагистраль №9 от котельной №14 по ул. Привокзальной от ТК2 до ТК3 |
| 100 | 30009 | Магистральные теплосети от котельной 14 до ТК-3 мкр. железнодорожников. 1450 м | Тепломагистраль №9 по ул. Привокзальной от котельной №14 до ТК2 (надземная) |