Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 13.12.2005 № 3305

Перечень

бесхозяйного недвижимого имущества, передаваемого

в эксплуатацию Сургутскому городскому муниципальному

унитарному предприятию «Городские тепловые сети»

| Объект | Место- нахождение | Диаметр (мм) | Протяженность (пог. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | от ЦТП № 42 до первых фланцевых задвижек в тех.подполье административного дома по улице Маяковского, 31 | Д159 Д108 Д89 | 30 19,6 6,3 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | от ЦТП № 42 до первых фланцевых задвижек в тех.подполье административного дома по улице Маяковского, 31 | 4Д159 4Д108 2Д89 Д76 Д57 | 30 19,6 6,3 6,3 6,3 |