Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 30.12.2005 № 3678

Перечень

подводящих инженерных сетей общежития

по улице Магистральной, дом 34/1

| Объект | Тип | Протя- женность (пог. м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сети теплоснабжения | 2Д57 | трассы - 69,0, в том числе: 2x69 | от ТК-2 существующей до узлов управления общежития по улице Магистральной, дом 34/1 |
| 2. Сети горячего водоснабжения | 2Д57 | трассы - 69,0, в том числе: 2x69,0 | от ТК-2 существующей до узлов управления общежития по улице Магистральной, дом 34/1 |
| 3. Сети водопровода | Д57 | 69,0 | от ТК-2 существующей до узлов управления общежития по улице Магистральной, дом 34/1 |
| 4. Сети канализации | Д150 | 78,0 | от КК существующего до К-1 |
| 5. Сети электроснабжения | 2АВВГ 3x95 + 1x50 | тpaccы 25,5, в том числе: 2x25,5 | от ТП-225 до общежития по улице Магистральной, дом 34/1 |