Приложение 2

к приказу Департамента строительства, энергетики

и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

от 06.10.2010 № 24-П

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Наименование рекомендуемого мероприятия |
| --- | --- |
| # Организационные мероприятия |  |
|  | # Назначение лиц, ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах инфраструктуры и другом имуществе общего пользования. |
|  | # Проведение общих собраний членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан для принятия решения о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах инфраструктуры и другом имуществе общего пользования. |
|  | # Проведение энергетических обследований объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования с оформлением энергетических паспортов. |
|  | # На основании результатов проведенных энергетических обследований разработка предложений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования. |
|  | # Разработка планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования. |
| # Мероприятия на системе отопления * |  |
|  | # Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем общего пользования. |
|  | # Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования общего пользования. |
|  | # Установка в отопительных системах общего пользования коллективных приборов учета используемой тепловой энергии на границе с системами централизованного теплоснабжения. |
| # Мероприятия на системе водоснабжения * |  |
|  | # Устранение утечек и ремонт трубопроводов системы водоснабжения общего пользования. |
|  | # Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования. |
|  | # Установка в системах водоснабжения общего пользования коллективных приборов учёта используемой воды на границе с системами централизованного водоснабжения. |
| # Мероприятия на системе электроснабжения * |  |
|  | # Организация освещения территорий общего пользования с применением энергосберегающих ламп. |
|  | # Установка оборудования для автоматизированного управления освещением территорий общего пользования. |
|  | # Установка энергоэффективного взамен исчерпавшего срок службы оборудования системы электроснабжения общего пользования. |
|  | # Установка в системах электроснабжения общего пользования современных многотарифных коллективных приборов учета электрической энергии на границе с сетями централизованного электроснабжения. |
| # Мероприятия на системе газоснабжения * |  |
|  | # Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы газоснабжения общего пользования. |
|  | # Установка в системах газоснабжения общего пользования коллективных приборов учёта расхода природного газа на границе с системами централизованного газоснабжения. |

* -  при наличии соответствующих систем