Приложение №1

к протоколу от 15.03.2012

| № п/п | Наименование работ | Постоянная периодичность выполнения работ | Перечень дополнительных работ и услуг | Стоимость дополнительных работ (в том числе НДС) (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |  |  |  |  |
| 1.1 | Фасады |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) и по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 1.1.2 | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.1.3 | Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.1.4 | Ремонт и установка утерянных табличек номеров комнат, секций на двери каждой комнаты, секции в общежитии | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.2 | Подъезды и лестничные клетки |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) и по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 1.2.2 | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально), дополнительно при подготовке к ОЗП и по мере необходимости | 565,04 |  |
| 1.2.3 | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.2.4 | Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: - государственной жилищной инспекции; - структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; - пожарной охраны; - отделения милиции; - скорой медицинской помощи; - службы газового хозяйства; - аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; - прочие | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.3 | Отмостки |  |  | - |  |
| 1.3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) и по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 1.3.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 1.4 | Фундаменты | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости и в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.4.1 | Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы |  | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  | - |
| 1.4.2 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов |  | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.5 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.5.1 | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |  | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | 2825,24 |  |
| 1.5.2 | Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен |  | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |  |
| 1.5.3 | Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов |  | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | 2825,24 |  |
| 1.6 | Перекрытия | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.6.1 | Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий |  | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | 1111,55 |  |
| 1.7 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.7.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы |  | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | 423,79 |  |
| 1.8 | Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | Дополнительно при подготовке к ОЗП, по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.8.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |  | По мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.9 | Полы в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |  |
| 1.9.1 | Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов |  | По мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |  |  |
| 1.10 | Внутренняя отделка в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.10.1 | Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов |  | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 1.11 | Печи и очаги |  |  | - |  |
| 1.11.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 1 раза в год до начала отопительного периода по мере необходимости | 1 раз в год до начала отопительного периода и по мере необходимости | - |  |
| 1.11.2 | Все виды работ по устранению неисправностей, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 2 | Текущий ремонт и обслуживание кровель |  |  |  |  |
| 2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 2.2 | Удаление с крыш: - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных кровлях с наружным водостоком; - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком; - снежных навесов и наледи на всех видах кровель; - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; - снега с плоских кровель в случае протекания | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | - |  |
| 2.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 3 раза в год (осень лето весна) и по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды, | 636,4 |  |
| 2.4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 2.5 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 2.6 | Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 2.7 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 2.8 | Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год | по мере необходимости, 2 раза в год | - |  |
| 2.9 | Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно | постоянно | - |  |
| 2.10 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | по мере необходимости в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | по мере необходимости в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 2.11 | Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб |  | по мере необходимости в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 2.12 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш |  | по мере необходимости в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 2.13 | Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов |  | по мере необходимости в пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий | - |  |
| 3 | Обслуживание подвалов |  |  |  |  |
| 3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей |  |  |  |  |
| 3.2 | Уборка подвалов от мусора |  |  |  |  |
| 3.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал |  |  |  |  |
| 3.4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт |  |  |  |  |
| 3.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод |  |  |  |  |
| 3.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов |  |  |  |  |
| 3.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки |  |  |  |  |
| 3.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий |  |  |  |  |
| 3.9 | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 3.10 | Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 4 | Обслуживание чердаков |  |  |  |  |
| 4.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 4.2 | Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | по мере необходимости, и 2 раза в год | 388,047 |  |
| 4.3 | Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости в течении срока обслуживания | - |  |
| 4.4 | Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | постоянно | - |  |
| 4.5 | Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости | по мере необходимости, дополнительно при подготовке к ОЗП | - |  |
| 4.6 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно | постоянно | - |  |
| 4.7 | Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 4.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | два раза в год | два раза в год, дополнительно по мере необходимости | - |  |
| 5 | Обслуживание внутридомового электрооборудования |  |  |  |  |
| 5.1 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 1 раза в год по мере необходимости | 2 раза в год и по мере необходимости | 563,7 |  |
| 5.1.2. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток, и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 5.1.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 5.1.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 5.1.5 | Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | - |  |
| 5.1.6 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | - |  |
| 6 | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов, оснащенных холодным водоснабжением и канализацией, без горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 6.1 | Внутренние системы холодного водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально), по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 6.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год | 4 раза в год (ежеквартально), дополнительно по мере необходимости | - |  |
| 6.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и расположенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости и согласно обращений жителей | - |  |
| 6.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 6.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 2 раз в год и по мере необходимости | - |  |
| 6.1.6 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости | перед началом отопительного сезона , постоянно в течении ОЗП и по мере необходимости | - |  |
| 6.1.7 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | по мере необходимости , в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ, дополнительно при подготовке к ОЗП | - |  |
| 7 | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и канализацией, а также в жилых домах, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, канализацией и ваннами |  |  |  |  |
| 7.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) и по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 7.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год | 4 раза в год (ежеквартально), дополнительно по мере необходимости | - |  |
| 7.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и распложенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости и согласно обращений жителей | - |  |
| 7.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 7.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 2 раз в год по мере необходимости, | - |  |
| 7.1.6 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости | перед началом отопительного сезона , постоянно в течении ОЗП и по мере необходимости | - |  |
| 7.1.7 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | - |  |
| 7.2 | Внутренние системы горячего водоснабжения, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 4 раза в год (ежеквартально) и по мере необходимости | 1127,74 |  |
| 7.2.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций и расположенного в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) технического оборудования в случае пользования им более одной семьи | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости и согласно обращений жителей | - |  |
| 7.2.3 | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе в осенне-зимний период | перед началом отопительного сезона , постоянно в течении ОЗП и по мере необходимости | - |  |
| 7.2.4 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | - |  |
| 8 | Обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления |  |  |  |  |
| 8.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости | 2 раз в год, по мере необходимости, дополнительно при подготовке к ОЗП | - |  |
| 8.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): - всей системы отопления в жилых домах и общежитиях | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости | - |  |
| 8.3 | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода | постоянно в течение отопительного периода | - |  |
| 8.4 | Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период | при подготовке к работе в осенне-зимний период, в течении всего периода при необходимости | - |  |
| 8.5 | Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб | - |  |
| 8.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | при подготовке к работе в осенне-зимний период, дополнительно в течении отопительного сезона по мере необходимости | - |  |
| 8.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании в начале отопительного сезона | по окончании в начале отопительного сезона | - |  |
| 8.8 | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 8.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 8.10 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы центрального отопления, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | - |  |
| 9 | Обслуживание электрических плит, установленных в жилых домах и общежитиях |  |  |  |  |
| 9.1 | Плановые осмотры электрических плит: - измерение сопротивления изоляции электроплиты в холодном состоянии вместе с питающим кабелем и штепсельной вилкой (при границе ответственности по штепсельной розетке) или плиты с кабелем и вилкой; - измерение тока утечки электроплиты прибором УКТУ или напряжения между корпусом электроплит и сантехническим оборудованием кухни; - проверка исправности элементов электроплиты; - подтяжка винтовых соединений, поджатие без винтовых соединений, осмотр проводки; - проверка функционирования автоматического выключателя; - проверка целостности штепсельного соединения; - проверка зачистки контактов переключателя и терморегулятора | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 9.2 | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 9.3 | Мелкий ремонт, не требующий замены узлов и деталей | 1 раз в год | 1 раз в год и по мере необходимости | - |  |
| 9.4 | Ведение учета по обслуживанию (запись в карточке) | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 10 | Обслуживание газового оборудования и газовых плит, установленных в жилых домах и общежитиях |  |  |  |  |
| 10.1 | Плановые и внеплановые осмотры газовых плит и газового оборудования (за исключением водонагревателей и отопительных газовых устройств): - проверка соответствия установки бытовых газовых аппаратов (плиты), прокладки газопроводов и помещений требованиям норм и правил; - устранение обнаруженных мелких дефектов и неисправностей; - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; - проверка соответствия диаметров сопел виду и давлению сжигаемого газа; - проверка работоспособности бытовых газовых плит, автоматических устройств газового оборудования (в т.ч. очистка, наладка и регулировка); - проверка герметичности газовой плиты и внутреннего газопровода; - проверка исправности дверки духового шкафа бытовых газовых плит и ее регулировка; - проверка состояния соединительных металлических труб у аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход; - проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания; - смазка газового крана; - техническое обслуживание газового крана; - техническое обслуживание газового оборудования (бытовых газовых счетчиков, газовых котлов) | по мере необходимости, не реже 1 раза в год | 1 раз в год и по мере необходимости, | - |  |
| 10.2 | Контроль за интенсивностью запаха газа | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 10.3 | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 10.4 | Проведение инструктажа с населением после проведения работ | по мере необходимости, не реже 1 раза в год | по мере необходимости, 1 раза в год | - |  |
| 10.5 | Письменное уведомление об отключении газовых приборов и аппаратов от систем газоснабжения | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | круглосуточно | - |  |
| 11.1 | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: - срочной ликвидации засоров канализации; - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения | круглосуточно | круглосуточно | - |  |
| 11.2 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |
| 11.3 | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17 - 00 до 8 - 00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни | по мере необходимости с 17 - 00 до 8 - 00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни | - |  |
| 12 | Уборка придомовой территории |  |  |  |  |
| 12.1 | Холодный период |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.1.2 | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.1.3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | - |  |
| 12.1.4 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | - |  |
| 12.1.5 | Очистка тротуаров от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | - |  |
| 12.1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.1.7 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.2 | Теплый период |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.2.2 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | - |  |
| 12.2.3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 12.2.4 | Промывка урн | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | - |  |
| 12.2.5 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | - |  |
| 12.2.6 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 13 | Уборка помещений общего пользования |  |  | - |  |
| 13.1 | Влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, холлов, тамбуров, включая в общежитиях; кухни, санузлы, душевые, прачечные, сушильные помещения, предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 13.2 | Влажное подметание коридоров, лестничных площадок и маршей выше третьего этажа, включая в общежитиях: кухни, санузлы, душевые, прачечные, сушильные помещения, колясочные и иные помещения, предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю дополнительно при необходимости | - |  |
| 13.3 | Мытье пола помещений общего пользования | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц дополнительно при необходимости в праздничные дни | - |  |
| 13.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков; подоконников, отопительных приборов | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 13.5 | Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 13.6 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно | ежедневно | - |  |
| 13.7 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | - |  |
| 14 | Освещение помещений общего пользования |  |  | - |  |
| 14.1 | Обеспечение освещения лестничных клеток, холлов, в темное время суток тамбуров, коридоров и входов в подъезды, включая в общежитиях: кухни, санузлы, душевые, прачечные, сушильные помещения, колясочные и иные помещения, предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения | в темное время суток | в темное время суток | - |  |
| 14.2 | Смена перегоревших электрических лампочек | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 15 | Обслуживание мусоропроводов |  |  | - |  |
| 15.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Профилактические осмотры Составление дефектных ведомостей |  |  |  |  |
| 15.2 | Удаление мусора из мусороприемных камер |  |  |  |  |
| 15.3 | Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  |  |  |
| 15.4 | Очистка, мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода |  |  |  |  |
| 15.5 | Уборка и мойка мусоприемных камер |  |  |  |  |
| 15.6 | Устранение засора |  |  |  |  |
| 15.7 | Мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | - |  |
| 15.8 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16 | Текущее обслуживание и текущий ремонт лифтов |  |  | - |  |
| 16.1. | Содержание лифтов |  |  | - |  |
| 16.1.1 | Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов безопасности | в зависимости от вида технического обслуживания | в зависимости от вида технического обслуживания | - |  |
| 16.1.2 | Учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах и анализ причин возникновения инцидента, аварии на лифте, принятие мер по устранению причин и профилактике | постоянно | постоянно | - |  |
| 16.1.3 | Влажная уборка (протирка) лифтовых кабин: - стен - дверей шахты и кабины - плафонов - потолков | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц дополнительно при необходимости в праздничные дни | - |  |
| 16.1.4 | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | ежедневно | - |  |
| 16.1.5 | Влажная уборка машинных помещений | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | - |  |
| 16.1.6 | Уборка приямков лифтовых шахт | 2 раза в месяце по мере загрязнения | 2 раза в месяце по мере загрязнения | - |  |
| 16.1.7 | Вывешивание в кабине лифта или доступном месте: - правила пользования лифтом; - номера телефонов для связи с обслуживающим персоналом и аварийной службой; - сведения о грузоподъемности лифта, вместимости (количество человек), фирме-изготовителе и заводском номере | по мере необходимости для постоянного наличия информации | по мере необходимости для постоянного наличия информации | - |  |
| 16.2 | Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов) |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО): - осмотр ограждения шахты; - осмотр освещенностей сигнализации; - проверка точности остановок кабины на этажах; - осмотр вызывных аппаратов; - ежесменная проверка ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи) | один раз в смену | один раз в смену | - |  |
| 16.2.2 | Текущее техническое обслуживание (ТО-1) - панели управления; - трансформаторов и выпрямительного устройства; - электромагнита тормозного; - тормоза; - редуктора; - канатов; - выключателя концевого; - электродвигателя; - переключателя этажного; - башмаков кабины и противовеса; - замков неавтоматических; - замков автоматических и их блок-контактов; - контактов дверей шахты; - аппарата вызывного; - дверей шахты; - контакта ловителей и слабины тяговых канатов; - направляющих кабины и противовеса; - купе кабины; - поста управления кнопочного; - устройства и контакта двери кабины; - пола кабины; - привода кабины; - дверей кабины; - приямка лифта | один раз в месяц или сразу после несанкционированной поломки | один раз в месяц или сразу после несанкционированной поломки | - |  |
| 16.2.3 | Полугодовое техническое обслуживание 2 (ТО-2): - вводных устройств (главных рубильников); - редуктора лебедки; - редуктора привода дверей; - ограничителей скорости; - ловителей; - блоков; - выключателей блочных помещений; - буферных устройств; - заземления оборудования и изоляции проводов; - смазка узлов и деталей | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев | - |  |
| 16.2.4 | Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля: - осмотр контактов РКД, РКД-1, РДК, включенных в цепи ЛДСС; - осмотр клеммных коробок ЛДСС в машинных помещениях, соединительных разъемов к переговорным кабинным устройствам (ПКУ) и подвесных кабелей ЛДСС в шахтах лифтов; - проверка работоспособности цепей сигнализации; - проверка работоспособности цепей связи; - устранение выявленных при осмотре повреждений и неисправностей | постоянно, согласно графику | постоянно, согласно графику | - |  |
| 16.3 | Текущий ремонт лифтов (восстановление работоспособности лифтов и поддержание его эксплуатационных показателей) |  |  |  |  |
| 16.3.1 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ЕТО | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16.3.2 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-1; пуско-наладочные работы | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16.3.3 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пуско-наладочные работы | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16.3.4 | Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16.3.5 | Замена быстроизнашивающихся деталей | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 16.4 | Техническое освидетельствование лифтов: - периодическое; - частичное | 1 раз в год по графику; по мере необходимости | 1 раз в год по графику; по мере необходимости | - |  |
| 16.5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  |
| 16.5.1 | Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно | постоянно | - |  |
| 16.5.2 | а) ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; б) проведение работ по освобождению пассажиров и остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу | круглосуточно | круглосуточно | - |  |
| 16.6 | Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта | круглосуточно, по мере поступления от энергоснабжающей организации | круглосуточно, по мере поступления от энергоснабжающей организации | - |  |
| 16.7 | Страхование риска ответственности за применение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
| 16.8 | Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | постоянно | постоянно | - |  |
| 16.9 | Выполнение предписания Госгортехнадзора России и его должностных лиц | по мере получения предписания | по мере получения предписания | - |  |
| 17 | Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомовых приборов учета теплоснабжения (ТС), холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |  |  |
| 17.1 | Техническое обслуживание ТО-1: - внешний осмотр приборов учета; - проверка крепления приборов по месту их установки; - проверка наличия пломб и маркировки приборов; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; - проверка состояния гильз датчиков температуры, при необходимости очистка их от грязи и заливка масла; - чистка фильтров; - устранение при необходимости течи на узлах учета; - проверка целостности изоляции электропроводки, при необходимости восстановление изоляции, частичная замена электропроводки; - проверка целостности ламп осветительной температуры, замена сгоревших ламп; - просмотр в архиве тепловычислителя параметров (температура, расход) теплоносителя и воды; - очистка от пыли и грязи приборов учета; - уборка помещения; - запись в журнале о проведении технического обслуживания с указанием выполненных работ; - снятие показаний приборов учета теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения с предоставлением отчетных ведомостей; - проверка погрешностей программы вторичных приборов | 2 раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц | 2 раза в месяц и при необходимости 1 раз в месяц и при необходимости 2 раза в месяци при необходимости | - |  |
| 17.2 | Техническое обслуживание ТО-2: - входит перечень работ ТО-1; - протяжка провисших кабелей; - протяжка соединений в распределительных коробках; - протяжка фланцевых соединений; - внешний осмотр состояния мест соединения кабельных линий; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при необходимости | - |  |
| 17.3 | Техническое обслуживание ТО-3: - входит перечень работ ТО-1; - входит перечень работ ТО-2; - демонтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - измерения сопротивления соединительных кабелей, в соответствии с нормами; - ревизия контактных соединителей кабелей; - перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС; - ревизия спускных вентилей; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов учета; - монтаж первичных и вторичных приборов учета ТС, ГВС, ХВС после поверки; - программирование вторичных приборов узлов учета ТС, ГВС, ХВС; - опрессовка узла учета давлением холодной воды; - допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энергоснабжающей организации с составлением акта | 1 раз в год | 1 раз в год и при необходимости | - |  |
| 17.4 | Текущий ремонт: - замена неисправных расходомеров или ремонт установленных; - замена неисправных магнитно-индукционных датчиков МИД; - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды, диаметром 80 мм и более; - замена или ремонт неисправных вторичных приборов | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | - |  |
| 18 | Техническое обслуживание и текущий ремонт индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) |  |  |  |  |
| 18.1 | Техническое обслуживание ТО - 1: - внешний осмотр оборудования ИТП; - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости устранение неплотности и течи в местах соединений; - проверка работы резервных насосов путем их кратковременного включения в работу со щита управления; - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы; при необходимости принять меры по выявлению причин и устранению неисправностей; - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; - проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших ламп на новые; - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, при необходимости устранить причины перегрева; - проверка состояние сальниковых уплотнений насоса, при необходимости подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку; - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, подтянуть болтовые соединения; - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; - проверка перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости очистить их от грязи и заменить масло; - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; - прочистка фильтров; - проверка параметров теплоносителя, при необходимости произвести корректировку настройки тепловой автоматики и ГВС; - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); - проверка чистоты и противопожарного состояния помещения, уборка помещения; - выполнение записи в журнале о выполнении технического обслуживания | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю и при необходимости | - |  |
| 18.2 | Техническое обслуживание ТО - 2: - входит перечень работ ТО - 1; - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; - протяжка провисших кабелей; - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; - внешний осмотр соединений силового кабеля в ВРУ и ИТП; - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при необходимости | - |  |
| 18.3 | Техническое обслуживание ТО - 3: - входит перечень работ ТО - 1 и ТО - 2; - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно - измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); - протяжка клеммных соединений; - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; - измерения сопротивления соединительных кабелей; - ревизия контактных соединителей кабелей; - ревизия резьбовых соединений с перепаковкой; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; - монтаж контрольных приборов после поверки; - программирование контроллеров; - опрессовка ИТП с использованием пресса; - химическая очистка теплообменников кислотой; - промывка теплообменников; - снятие и ревизия насосов | 1 раз в год | 1 раз в год и при необходимости | - |  |
| 18.4 | Текущий ремонт: - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена прокладок на фланцевых соединениях; - замена неисправных спускных вентилей; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды; - замена неисправных соединительных резьб; - замена неисправных вторичных приборов с программированием; - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | - |  |
| 19 | Техническое обслуживание и текущий ремонт автоматизированных узлов учета тепловой энергии (АУУ) |  |  |  |  |
| 19.1 | Техническое обслуживание ТО - 1: - внешний осмотр оборудования АУУ; - проверка герметичности фланцевых и фитинговых соединений трубопроводов, при необходимости устранение неплотности и течи в местах соединений; - проверка работы резервного насоса (при его наличии) путем его кратковременного включения в работу со щита управления; - проверка работы насосов на нагрев подшипников, вибрацию и посторонние шумы; при необходимости принять меры по выявлению причин и устранению неисправностей; - проверка на щите управления автоматикой положения переключателей режимов работы и состояния сигнальных ламп; - проверка целостности ламп осветительной арматуры, замена сгоревших ламп на новые; - очистка оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла; - проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при необходимости смазать; - проверка нагрева корпусов насосов и электродвигателей во время работы, при необходимости устранить причины перегрева; - проверка состояние сальниковых уплотнений насоса, при необходимости подтянуть сальниковые уплотнения или заменить сальниковую набивку; - проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, подтянуть болтовые соединения; - проверка внешним осмотром надежности заземления всего электрооборудования; проверка наличия отсутствия перегрева контактных соединений шин и других контактных деталей; - определение состояния предохранителей (перегоревшие или нестандартные плавкие предохранители заменить); - осмотр целостности манометров и термометров и правильности их показаний; - проверка состояния гильз преобразователей температуры, при необходимости очистить их от грязи и заменить масло; - продувка патрубков под манометры кратковременным открытием трехходовых кранов; - прочистка фильтров; - проверка параметров теплоносителя, при необходимости произвести корректировку настройки тепловой автоматики; - проверка параметров электропитания (амплитуда, частота, направление чередования фаз); - проверка чистоты и противопожарного состояния помещения, уборка помещения; - выполнение записи в журнале о выполнении технического обслуживания | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю и при необходимости | - |  |
| 19.2 | Техническое обслуживание ТО - 2: - входит перечень работ ТО - 1; - проведение операций считывания данных, проверка работоспособности, тестирование регулятора, исполнительных устройств и коммутационной аппаратуры; - кратковременный перевод панели автоматики в ручной режим работы для проведения сервисного обслуживания регулирующих клапанов с электроприводом; - протяжка провисших кабелей; - проверка и протяжка соединений в распределительных коробках; - внешний осмотр соединений силового кабеля в ВРУ и ИТП; - внешний осмотр сращиваний двух кабелей; - внешний осмотр крепежа кабеля; - визуальный осмотр силового кабеля | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал и при необходимости | - |  |
| 19.3 | Техническое обслуживание ТО-3: - входит перечень работ ТО-1 и ТО-2; - ревизия отдельных электроприемников (электродвигатели, контрольно - измерительные приборы, исполнительные приборы, электрокоммутационная и защитная аппаратура); - протяжка клеммных соединений; - перепаковка фланцевых соединений с заменой прокладок; - демонтаж контрольных приборов (манометры, термометры) на государственную поверку; - измерения сопротивления изоляции соединительных кабелей; - измерения сопротивления соединительных кабелей; - ревизия контактных соединителей кабелей; - ревизия резьбовых соединений с перепаковкой; - ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, шаровых кранов, спускных вентилей); - нанесение антикоррозийного покрытия и окраска; - монтаж контрольных приборов после поверки; - программирование контроллеров; - опрессовка АУУ с использованием пресса; - снятие и ревизия насосов | 1 раз в год | 1 раз в год и при необходимости | - |  |
| 19.4 | Текущий ремонт: - замена неисправных преобразователей температуры и давления; - замена неисправных разъемов датчиков; - замена прокладок на фланцевых соединениях; - замена неисправных спускных вентилей; - замена неисправной запорной арматуры (кранов шаровых, задвижек); - замена неисправных фильтров очистки воды; - замена неисправных соединительных резьб; - замена неисправных вторичных приборов с программированием; - замена неисправных электрических переключателей и электрокоммутационной аппаратуры | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | по мере обнаружения неисправностей с составлением дефектной ведомости и сметы | - |  |
| 20 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей электроснабжения |  |  | - |  |
| 20.1 | Содержание кабельных линий 0,4 кВ |  |  | - |  |
| 20.1.1 | Проведение профилактических осмотров концевых муфт и кабельных колодцев, сухих разделок | 1 раз в месяц согласно графику | 1 раз в месяц согласно графику | - |  |
| 20.1.2 | Проведение профилактических измерений сопротивления изоляции кабеля с применением мегаомметра с пределом измерений U = 2500 В | согласно графику | согласно графику | - |  |
| 20.2.3 | Проведение внеочередных обходов кабельной трассы после стихийных бедствий (паводки, ливни), а также при отключении кабельных линий релейной защитой, своевременная ликвидация аварийных ситуаций | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 20.2. | Текущий ремонт кабельных линий 0,4 кВ: - замена отдельных участков сетей и оборудования | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 20.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 21 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения |  |  | - |  |
| 21.1 | Содержание наружных сетей теплоснабжения: - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры; - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях; - выявление и устранение перебоев в подаче тепла (соответствие гидравлическому режиму работы сети теплоснабжения) в отопительный период; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засорений колодцев, тепловых камер и трубопроводов попутного дренажа; - выявление разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - ведение журналов и технической документации | по графику ППР 1 раз в неделю в отопительный период,1 раз в месяц в межотопительный период | по графику ППР 1 раз в неделю в отопительный период,1 раз в месяц в межотопительный период | - |  |
| 21.2 | Текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения: |  |  | - |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - гидравлические испытания на прочность; | 1 раз в год | 1 раз в год | - |  |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации | по предписанию энергоснабжающей организации , при необходимости | - |  |
| 21.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов (не более 2 м); - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 22 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей горячего водоснабжения |  |  | - |  |
| 22.1 | Содержание сетей: - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры; - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; - проверка отсутствия перебоев в подаче горячего водоснабжения; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - ведение журналов и технической документации | согласно графику 1 раз в неделю | согласно графику 1 раз в неделю, дополнительно при необходимости | - |  |
| 22.2 | Текущий ремонт: |  |  | - |  |
|  | - замена отдельных участков трубопровода; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации | по предписанию энергоснабжающей организации, по мере необходимости | - |  |
| 22.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 23 | Обслуживание и текущий ремонт наружных сетей холодного водоснабжения |  |  | - |  |
| 23.1 | Содержание сетей: - проверка системы на герметичность; - проверка неисправностей запорной арматуры, пожарных гидрантов; - проверка неисправностей контрольно-измерительных приборов; - выявление незакрепленных участков трубопроводов; - выявление неокрашенных участков трубопроводов, грязных поверхностей запорной арматуры, несмазанных поверхностей резьбовых соединений; - выявление участков трубопроводов, не имеющих тепловую изоляцию, в т.ч. в неотапливаемых помещениях и в местах, предусмотренных проектом; - проверка отсутствия перебоев в подаче холодного водоснабжения по вине подрядчика; - содержание люков колодцев и тепловых камер в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - проверка отсутствия засорений колодцев, тепловых камер; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев и тепловых камер; - наличие информационных указателей; - ведение журналов и технической документации | согласно графику 1 раз в неделю постоянно | согласно графику 1 раз в неделю постоянно | - |  |
| 23.2 | Текущий ремонт: |  |  | - |  |
|  | - замена отдельных участков трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - замена вышедшей из строя арматуры; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - частичная окраска трубопроводов; | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
|  | - промывка сетей | по предписанию энергоснабжающей организации | по предписанию энергоснабжающей организации и по мере необходимости | - |  |
| 23.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация неисправности; - замена небольших участков трубопроводов; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 24 | Обслуживание наружных сетей водоотведения |  |  | - |  |
| 24.1 | Содержание сетей: - проверка системы на герметичность; - наличие указателей привязок канализационных колодцев; - содержание колодцев в закрытом состоянии согласно правилам эксплуатации; - выявление засоров, перебоев в работе трубопроводов и колодцев; - проверка отсутствия разрушений горловин люков, колодцев | согласно графику, постоянно | согласно графику, постоянно | - |  |
| 24.2 | Текущий ремонт: - прочистка канализационной сети; - замена отдельных участков трубопроводов; - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов; - мелкий ремонт канализационных колодцев: замена скоб, заделка свищей в колодцах; переборка горловин колодцев и замена люков | 2 раза в год по мере необходимости | 2 раза в год по мере необходимости | - |  |
| 24.3 | Аварийное обслуживание: - локализация аварии путем отключения отдельных участков, имеющих повреждения; - ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; - замена отдельных участков трубопровода; - выполнение сопутствующих работ (отрывка траншей, откачка воды из подвала) | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 25 | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней, в праздничные дни при необходимости | - |  |
| 25.1 | Установка мусоровоза под загрузку |  |  |  |  |
| 25.2 | Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): - механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); - погрузка ТБО в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб. м или вилами (лопатами) при ручной загрузке |  | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней, в праздничные дни при необходимости | - |  |
| 25.3 | Подбор просыпавшегося крупного мусора |  | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней, в праздничные дни при необходимости | - |  |
| 25.4 | Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |  | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней, в праздничные дни при необходимости | - |  |
| 25.5 | Механизированная выгрузка ТБО из кузова мусоровоза на полигоне размещения отходов |  | ежедневно в течение недели за исключением 1 выходного дня и праздничных дней, в праздничные дни при необходимости | - |  |
| 26 | Содержание паспортной службы |  |  | - |  |
| 26.1 | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно | постоянно | - |  |
| 27 | Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 27.1 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.2 | Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 27.3 | Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.4 | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.5 | Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.6 | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.7 | Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.8 | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.9 | Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.10 | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.11 | Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.12 | Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 27.13 | Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.14 | Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.15 | Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков, на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.16 | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.17 | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.18 | Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.19 | Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.20 | Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам | ежемесячно | ежемесячно | - |  |
| 27.21 | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 27.22 | Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.23 | Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.24 | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.25 | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.26 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.27 | Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.28 | Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: - при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - при временном отсутствии потребителя по месту жительства; - при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; - при введении дополнительных льгот или их отмене; - при изменении размера субсидий; - при уточнении показаний приборов учета | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.29 | Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.30 | Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно | постоянно | - |  |
| 27.31 | Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно | ежемесячно | - |  |
| 27.32 | Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.33 | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.34 | Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.35 | Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.36 | Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.37 | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.38 | Прием показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или письменно) | ежемесячно | ежемесячно | - |  |
| 27.39 | Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения | ежеквартально | Ежеквартально и при необходимости | - |  |
| 27.40 | Снятие показаний общедомовых приборов учета: - горячего и холодного водоснабжения; - электроснабжения; - отопления (теплоснабжения) | ежемесячно | Ежемесячно и при необходимости | - |  |
| 27.41 | Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно | постоянно | - |  |
| 27.42 | Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС. Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде | постоянно | постоянно | - |  |
| 28 | Служба вахтеров в общежитиях, оборудованных контрольно-пропускными постами |  |  | - |  |
| 28.1 | Обеспечение сохранности имущества и оборудования на вверенной территории общежития | постоянно | постоянно | - |  |
| 28.2 | Осуществление контроля по соблюдению проживающими гражданами Правил внутреннего распорядка общежития | постоянно | постоянно | - |  |
| 28.3 | Вызов представителей соответствующих служб в случае: - грубого нарушения дисциплины и общественного порядка лицами, находящимися в здании; - пожара; - неполадок инженерных систем здания; - прочие причины | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |
| 28.4 | Принятие мер по эвакуации находящихся в общежитии лиц при ликвидации последствий аварий | по мере необходимости | по мере необходимости | - |  |

Секретарь конкурсной комиссии

Лепихина Татьяна Витальевна