Таблица 1.2 – Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в период с 2025 по 2044 гг.

| № п/п | Наименование перспективного источника | Мощность котельной, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК 48 мкр 3МВт. | 2.6 | 2025 |
| 2 | Кот. пос.Мостоотряд-94 | 27.5 | 2031 |
| 3 | Котельная мкр.51 | 26 | 2026 |
| 4 | Новая Котельная кв Пойма-5 | 6.4 | 2032 |
| 5 | Новая блочно-модульная котельная 49 | 2.5 | 2026 |
| 6 | Новая встроенно-пристроенная котельная мкр. 3ПЛ2 | 2 | 2030 |
| 7 | Новая кот. №28 | 16 | 2032 |
| 8 | Новая котельная 43 мкр | 34.4 | 2032 |
| 9 | Новая котельная 48 мкр. | 4 | 2029 |
| 10 | Новая котельная НТЦ №1 (Западная) | 29.2* | 2028 |
| увеличение до 42 |  | 2032 |  |
| 11 | Новая котельная НТЦ №2 (Восточная) | 29.2* | 2027 |
| увеличение до 34 |  | 2032 |  |
| 12 | Новая котельная П-12 | 2 | 2029 |
| 13 | Новая котельная кв Пойма-2 | 65 | 2029 |
| 14 | Новая котельная мкр. СЗП1 | 69 | 2032 |
| 15 | Новая котельная пос. Снежный | 2 | 2029 |
| 16 | Новая котельная производственно- торгового комплек | 5.2 | 2029 |
| 17 | Новая котельная №4 | 60 | 2029 |
| 18 | Новая котельная №15 кв. П-9 | 6 | 2028 |
| 19 | Новая ПВК | 120 | 2031 |

Котельные  - объекты не предусмотрены единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования

По позиции 5 и 17 прошу уточнить статус котельной, существующая или нет, не отображены в едином документе. Добавить их или нет?

Едины документ