## Table 1
Таблица 6.4 – Перечень предложений по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации СГРЭС-1 для повышения надежности и эффективности функционирования СГРЭС-1 | [15 empty] | 0.054
Шифр | Наименование мероприятий |  | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприяти я | всего финансирование без НДС | в т.ч. финансирование по годам, без ндс |  |  |  | в т.ч. финансирование по годам, на производство тепловой энергии, без ндс
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя
[6 empty] | До реализации мероприятия |  | После реализации мероприятия |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| Реконструкция ГРП-1 |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Приведения технологической системы к требованиям норм и правил в области промышленной безопасности. Повысить надежность работы ГРП | Надежность, аварийность | - | не соответствует |  | соответствует | 2021 | 2026 | 513736.148 | 0 | 118400 |  |  | 0 | 6393.6 | 0 | 0
|  |  |  | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2022 | 2025 | 773143.5141 | 172225.608 | 4115.1512 |  |  | 9300.1828 | 222.2182 | 0 | 0
|  |  |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40 |  | 40 | bar: 2025 to 2026; 2025 to 2026
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.12 с внедрением полномасштабных АСУ ТП |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2026 | 2027 | 346318 | 0 | 269265 | 77053 | 0 | 0 | 14540.31 | 4160.862 | 0
|  |  |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 40 |  | 40
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2024 | 2025 | 78695.1322 | 20889.0308 | 784.861 |  |  | 1128.0077 | 42.3825 | 0 | 0
|  |  |  | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 20 |  | 20 |  |  |  | 2028: 0
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | Обеспечение административно-технического персонала Сургутской ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной информацией о протекании технологических процессов, а также о состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств управления | Аварийность, надёжность, риск неисполнения команд | - | не соответствует |  | соответствует | 2022 | 2027 | 20400 | 532.5312 | 1597.5935 | 1270.219 |  | 28.7567 | 86.27 | 68.5918 | 0
001.01.03.002 | Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | Обеспечение административно-технического персонала Сургутской ГРЭС-1 и ИА ОГК-2 достаточной, достоверной и своевременной информацией о протекании технологических процессов, а также о состоянии оборудования Сургутской ГРЭС-1 и технических средств управления | Аварийность, надёжность, риск неисполнения команд | - | не соответствует |  | соответствует | 2022 | 2025 | 65146.9 | 715 |  |  |  | 38.61 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2024 | 2026 | 71769.9 |  | 71769.9 |  |  | 0 | 3875.5746 | 0 | 0
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №10, в части замены программного обеспечения | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №10, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2025 | 2025 | 74278.061 | 45419.0247 | 23678.172 |  |  | 2452.6273 | 1278.6213 | 0 | 0
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2024 | 2025 | 45049.9431 | 48028.1098 |  |  |  | 2593.5179 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2024 | 2026 | 63845.4125 | 1094.9535 | 61712.4125 |  |  | 59.1275 | 3332.4703 | 0 | 0
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения | Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения | Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Обеспечение возможности автоматизированного управления всем технологическим процессом выработки электрической и тепловой энергии заданного количества и качества, включая участие в регулировании параметров энергоблока в нормальных условиях и управление энергоблоком в аварийных ситуациях, повышена эксплуатационная готовность и маневренность энергоблока | Информационная безопасность | - | не соответствует |  | соответствует | 2025 | 2026 | 56891.4573 | 26860 | 30032 |  |  | 1450.44 | 1621.728 | 0 | 0
| Дооснащение инженерными конструкциями филиала (2-й этап) |  | Выполнение требований законодательства в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливноэнергетического комплекса: Федерального закона от 21.07.2011г. № 256ФЗ «О безопасности объектов nопливноэнергетического комплекса». | Безопасность и антитеррористическая защищенность | - | не соответствует | соответствует | соответствует | 2025 | 2026 | 108351.8 |  | 108351.8 |  |  | 0 | 5850.9972 | 0 | 0
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  | Повысить надежность схемы теплоснабжения города Сургута и филиала за счет создания двух гидравлически независимых контуров с возможностью несения каждым тепловой нагрузки без ограничения отпуска тепла потребителям и подключения турбины Т-190/225-12.8 реконструируемого блока №13 к существующей схеме теплоснабжения города. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 903 | 493.8 | 1051 | 2024 | 2027 | 373600 | 14436.6515 | 350000 |  |  | 779.5792 | 18900 | 0 | 0