## Необходимо дополнить
Схема теплоснабжения на 2026 год
1. В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы ценообразования N 1075), тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения объем полезного отпуска необходимо отразить в соответствии с данными, предоставленными абонентским отделом при формировании тарифа на 2026-2028 годы. Структуры ПО в разрезе котельных и сметы в разрезе тарифов прилагаю.
2. Сургутское городское мунициальное унитарное предприятия "Городские тепловые сети" - аббревиатура СГМУП "ГТС" - необходимо исправить по тексту.
3. Необходимо как Базовый вариант для СГМУП "ГТС" принять сметы, направленные в регулирующий орган для установления тарифа на 2026-2028 гг. На основании предоставленных СГМУП "ГТС" данных (сметы, структуры) необходимо отразить в Базовых вариантах таблицы "Прогноз тарифов" информацию для СГМУП "ГТС", пр.Набережный и Передача тепловой энергии отдельно (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год - Приложение 1 Глава 15) и необходимо добавить Приложение 2 Тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии, отражающие структуру тепловой энергии в разрезе котельных, включающую объем полезного отпуска (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год - Приложение 2 ТБМ Глава 15). Вариант разработчика переименовать, например, Перспективный (или Вариант с учетом перспективы).
4. Необходимо включить информацию: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей – где будут отражены балансы тепловой энергии (в объемном выражении), предоставленные СГМУП «ГТС» на территории г. Сургут (Форма 3. Смета расходов по услуге теплоснабжение 2026-2028), на территории г. Сургут от котельных, расположенных на проспекте Набережный, домов 17, 17/1, 17/2 (Форма 3. Смета расходов тепловой энергии Набережный 2026-2028), Передача тепловой энергии (Форма 3 Смета расходов Передача ТЭ 2026-2027) (на период актуализации схемы теплоснабжения (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год - Книга 5, Приложение 1 Книга 5 действующей схемы теплоснабжения).
5. Необходимо добавить формулировку: Крупнейшим поставщиком тепловой энергии г. Сургута является СГМУП «ГТС», который осуществляет покрытие порядка _____ % всех договорных тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения Сургута от собственных и сторонних источников ( ____ % от всех тепловых нагрузок города). Доля отпуска тепловой энергии ____%, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. Приборами учета оборудованы _____% объектов (Аналогично, как в Утвержденной схеме теплоснабжения на 2025 год: Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 1 (Разделы 1-6) стр.28)

## Замечания
1. Схема теплоснабжения Книга №1 ТОМ 2 стр.92 табл.9.2
Показатели 2025-2028 - не соответствуют установленным и заявленным показателям
2. Схема теплоснабжения Книга №1 ТОМ 2 стр.105 табл.9.14
2026 году откорректировать теплоту сгорания в соответствии с предоставленной информацией
3. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 1 стр.41 табл.1.6.
СГМУП "ГТС" осуществляет нерегулируемые виды деятельности.
4. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.131, абз.6 изложить в следующей редакции:
СГМУП «ГТС» (производство, передача и сбыт тепловой энергии от объектов СГМУП «ГТС», без учета котельных на пр.Набережный):  в 2024 г. выручка по тепловой энергии на территории г.Сургута (с учетом тепловой энергии на приготовление горячей воды) составила 4 689 млн. руб., при этом себестоимость (с учетом затрат на тепловую энергию для приготовления горячей воды) – 4 387 млн. руб. (основные статьи расходов: покупка тепловой энергии (40%), прочие расходы (10%), топливо (10%), ФОТ основного персонала (9%), ФОТ АУП (7%), амортизация (6%)). В отчетности за 2024 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 302 млн. руб. Установленная мощность источников составила 822,29 Гкал/ч, выработка – 699,41 тыс. Гкал, покупка тепла – 2 213,65 тыс. Гкал, отпуск потребителям – 2 471,18 тыс. Гкал.
5. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.141, Табл.10.2
В колонке Передача ТЭ исправить год на 2024
6. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.164, абз.6 изложить в следующей редакции:
Тарифы установлены для одной новой организации - СГМУП «ГТС» Приказом РСТ ХМАО-Югры от 19.09.2024 №54-нп
7. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.167
Исправить тарифы за 2022 - 2023гг. по Поставке ТЭ (ГВ) на корректные.
8. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.174, стр. 175
Убрать с 29.09. - т.к. информация является неверной. Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования в официальных источниках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.09.2024 и вступил в действие только с 06.10.2025
9. Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 стр.215, абз.5
Попутный газ заменить на газ сухой отбензиненный компримированный.
10. Схема теплоснабжения Книга №2 Глава 10, стр.13, 21, 29, 37, 77
Откорректировать балансы в соответствии с предоставленными данными.

## Лист1
№ п/п | Книга | № страницы | № таблицы | Название таблицы | Замечания
1 | Схема теплоснабжения Книга №1 ТОМ 2 | 92 | 9.2. | Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива(вариант разработчика) | Показатели 2025-2028 - не соответствуют установленным и заявленным показателям
2 | Схема теплоснабжения Книга №1 ТОМ 2 | 105 | 9.14. | Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания (вариант разработчика) | 2026 году откорректировать теплоту сгорания в соответствии с предоставленной информацией
3 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 1 | 41 | 1.6 | Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год | СГМУП "ГТС" осуществляет нерегулируемые виды деятельности.
4 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 131 | абзац 6 |  | Изложить в следующей редакции: СГМУП «ГТС» (производство, передача и сбыт тепловой энергии от объектов СГМУП «ГТС», без учета котельных на пр.Набережный):  в 2024 г. выручка по тепловой энергии на территории г.Сургута (с учетом тепловой энергии на приготовление горячей воды) составила 4 689 млн. руб., при этом себестоимость (с учетом затрат на тепловую энергию для приготовления горячей воды) – 4 387 млн. руб. (основные статьи расходов: покупка тепловой энергии (40%), прочие расходы (10%), топливо (10%), ФОТ основного персонала (9%), ФОТ АУП (7%), амортизация (6%)). В отчетности за 2024 г. ТСО указала валовую прибыль в размере 302 млн. руб. Установленная мощность источников составила 822,29 Гкал/ч, выработка – 699,41 тыс. Гкал, покупка тепла – 2 213,65 тыс. Гкал, отпуск потребителям – 2 471,18 тыс. Гкал.
5 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 141 | 10.2. | Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2023-2024 гг. | В колонке Передача ТЭ исправить год на 2024
6 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 164 | абзац 6 |  | Изложить в следующей редакции: Тарифы установлены для одной новой организации - СГМУП «ГТС» Приказом РСТ ХМАО-Югры от 19.09.2024 №54-нп.
7 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 167 | 11.2. | Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Сургуте на 2023-2025 гг. | Исправить тарифы за 2022 - 2023 по Поставке ТЭ (ГВ) на корректные.
8 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 174-175 | 11.4. | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Сургуте на 2023-2025 гг. | Убрать с 29.09. - т.к. информация является неверной. Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования в официальных источниках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.09.2024 и вступил в действие только с 06.10.2025
9 | Схема теплоснабжения Книга №2 ТОМ 2 | 215 | абзац 5 | п.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | Попутный газ заменить на газ сухой отбензиненный компримированный.
10 | Схема теплоснабжения Книга №2 Глава 10 | 13, 21, 29, 37, 77 |  | 1.4., 1.15., 1.26., 1.37., 4.1. | Откорректировать балансы в соответствии с предоставленными данными.
11 |  |  |  |  | В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 (далее - Основы ценообразования N 1075), тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. В актуализированной на 2026 год схеме теплоснабжения объем полезного отпуска необходимо отразить в соответствии с данными, предоставленными абонентским отделом при формировании тарифа на 2026-2028 годы. Структуры ПО в разрезе котельных и сметы в разрезе тарифов прилагаю.
12 |  |  |  |  | Сургутское городское мунициальное унитарное предприятия "Городские тепловые сети" - аббревиатура СГМУП "ГТС" - необходимо исправить по текст
13 |  |  |  |  | Необходимо как Базовый вариант для СГМУП "ГТС" принять сметы, направленные в регулирующий орган для установления тарифа на 2026-2028 гг. На основании предоставленных СГМУП "ГТС" данных (сметы, структуры) необходимо отразить в Базовых вариантах таблицы "Прогноз тарифов" информацию для СГМУП "ГТС", пр.Набережный и Передача тепловой энергии отдельно (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год - Приложение 1 Глава 15) и необходимо добавить Приложение 2 Тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии, отражающие структуру тепловой энергии в разрезе котельных, включающую объем полезного отпуска (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год - Приложение 2 ТБМ Глава 15). Вариант разработчика переименовать, например, Перспективный (или Вариант с учетом перспективы).
14 |  |  |  |  | Необходимо включить информацию: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей – где будут отражены балансы тепловой энергии (в объемном выражении), предоставленные СГМУП «ГТС» на территории г. Сургут (Форма 3. Смета расходов по услуге теплоснабжение 2026-2028), на территории г. Сургут от котельных, расположенных на проспекте Набережный, домов 17, 17/1, 17/2 (Форма 3. Смета расходов тепловой энергии Набережный 2026-2028), Передача тепловой энергии (Форма 3 Смета расходов Передача ТЭ 2026-2027) (на период актуализации схемы теплоснабжения (аналогично Утвержденной Актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год - Книга 5, Приложение 1 Книга 5 действующей схемы теплоснабжения).
15 |  |  |  |  | Необходимо добавить формулировку: Крупнейшим поставщиком тепловой энергии г. Сургута является СГМУП «ГТС», который осуществляет покрытие порядка _____ % всех договорных тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения Сургута от собственных и сторонних источников ( ____ % от всех тепловых нагрузок города). Доля отпуска тепловой энергии ____%, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. Приборами учета оборудованы _____% объектов (Аналогично, как в Утвержденной схеме теплоснабжения на 2025 год: Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 1 (Разделы 1-6) стр.28)

## Инфо ОТЭАиП (hidden)
Книга | Название книги | Страница | Таблица, Название, Информация
Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-15) |  | 36-37 | 9.2. Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива
|  | 46-49 | Таблица 9.14 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания
Книга 2. Том 1. | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 19 | Порядка 90 % тепловой энергии, отпускаемой ТСО в тепловые сети, производится на источниках трёх крупных ТСО – Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «ГТС». При этом тепловая энергия от СГРЭС-1 и ГРЭС-2 транспортируется к потребителям по тепловым сетям СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС», которые объединяют в единую систему теплоснабжения наиболее мощные источники Сургута – СГРЭС-1, СГРЭС-2 и крупные котельные СГМУП «ГТС». СГРЭС-1 и СГРЭС-2 являются единственными источниками теплоснабжения города с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Отдельное место в системе теплоснабжении города занимает ТСО ООО «Сургутские городские электрические сети». Данная организация обеспечивает транспортировку тепловой энергии от крупнейших источников теплоснабжении Сургута – СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по собственным магистральным сетям до тепловых сетей СГМУП «ГТС» и пиковой котельной тепловых сетей (принадлежащей ООО «СГЭС» и находящейся в аренде у СГМУП «ГТС»).
|  | 195 | Таблица 3.33 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2018-2023 гг
|  | 197-200 | 3.3.15. Таблица 3.35 – Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2019-2023 гг.
Книга 2. Том 2. | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 89-97 | Таблица 8.4 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения
|  | 171 | 10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций
|  | 178-180 | Таблица 10.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций г. Сургута за 2022 г.
|  | 199 | Таблица 11.2 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.
|  | 203 | Таблица 11.4 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Сургуте на 2022-2024 гг.
|  | 209 | Таблица 11.7 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Сургуте на 2024 г.
Книга 11. | Перспективные топливные балансы | 13 | Таблица 2.4 – Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, Гкал
|  | 21 | Таблица 2.15 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, кг условного топлива/Гкал
|  | 29 | Таблица 2.26 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тонн условного топлива
|  | 37 | Таблица 2.37 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО №1,2,3, тыс. м3, тонн натурального топлива
|  | 79-81 | Таблица 5.1 – Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания
Книга 15. | ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 27-28 | Таблица 2.12 – Прогноз тарифов на тепловую энергию СГМУП «Городские тепловые сети» на период до 2035 г. Должны добавить Приложение 1 и 2, где будет отражена информация в виде смет полностью и Тарифно-балансовые модели по источникам тепловой энергии, отражающие структуру тепловой энергии в разрезе котельных, включающую объем полезного отпуска.
Книга 5. | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  | Должны добавить Приложение 1, где необходимо отразить объемы полезного отпуска на 2025 год (объемные показатели из смет)