| СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ # ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ # (СГМУП «ГТС») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РТС-2 |  |  | Начальнику ТО Старикову И.А. |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| 19 июня 2025 г. | № 24/461 |  |  |
| О рассмотрении схемы теплоснабжения |  |  |  |
| Уважаемый Игорь Алексеевич! По результатам рассмотрения схемы теплоснабжения направляю Вам следующие замечания: - Книга 1 Утверждаемая часть (том 1). Таблица 5.5 «Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети)» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 1 Утверждаемая часть (том 2). В Таблицах 7.4 «Мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Сургута, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» и 10.4 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов г. Сургута на период до 2044 г.» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 2. Глава 5. Таблица 2.5 «Реестр мероприятий, предлагаемых в рамках сценария (тепловые сети)» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 2. Глава 8. В таблицах 9.1 «Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» и 12.1 «Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконтрукции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 2. Глава 11. Таблица 6.1 «Мероприятия для поддержания надежности системы теплоснабжения муниципального образования город Сургут» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 2. Глава 12. Таблица 1.5 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). - Книга 2. Глава16. Таблица 2.1 «Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них» - актуализировать мероприятия согласно внесённым корректировкам в инвестиционные программы СГМУП «ГТС» в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения 2023-2026г. (наименование мероприятий и сроки реализации). |  |  |  |

| Начальник района |  | Р.В. Ларионов |
| --- | --- | --- |

Инженер 2 категории РТС-2 Савенкова Ю.С. +7 (3462) 21-15-90