| СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ # ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ # (СГМУП «ГТС») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РТС-1 |  |  | Зам. начальника ТО Кривоноговой М.К. |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| 20 мая 2026 г. | № 22/391 |  |  |
| О рассмотрении Схемы ТС |  |  |  |
| Направляем Вам информацию по актуализации Схемы ТС. - Книга 1 Том 1 Таблица 2.2 стр.93 – Реконструкция котельной №13 с увеличением установленной тепловой мощности 73 МВт (62,78 Гкал/ч с 2029 г.) Прошу учесть во всех книгах. - Книга 1 Том 1 стр.104 – Котельная №28 с 2027г. установленная тепловая мощность 18,5 МВт (15,91 Гкал/ч). Прошу учесть во всех книгах. - Книга 1 Том 1 стр.287 – Реконструкция котельной №4 с увеличением установленной тепловой мощности 73 МВт (62,78 Гкал/ч. с 2030г.) Прошу учесть во всех книгах. - Книга 1 Том 1 п.4.1.2.8. Строительство новых источников тепловой энергии. - котельная №4 – реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности 73 МВт (62,78 Гкал/ч с 2030г.). - котельная №13 – реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности 73 МВт (62,78 Гкал/ч с 2029г.). 5. Книга 1 Том 2. Таблица 8.13 Виды основного и резервного топлива стр.215. Котельная №6 – аварийное топливо (дизельное). Прошу учесть во всех книгах. 6. Книга 2 Глава 19 Таблица 2.3. стр. 16. Котельная №7 в эксплуатации вновь построенный объект с 2024г. – водогрейные котлы Rossen RSD 2500 №1, №2, №3, №4. Установленная тепловая производительность – 8,6 Гкал/ч. 7. Внесены изменения в таблицу 5.3 в отношении работ РТС-1. С уважением, Емельянов Роман Александрович Заместитель начальника РТС-1 по ремонту Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» Тел. 8 (3462) 24-17-23 Сот. 8-982-417-00-79 mail: EmelianovR@surgutgts.ru |  |  |  |

| Начальник района |  | А.В. Виноградов |
| --- | --- | --- |

Ведущий инженер РТС-1 Попова Д.Е. +7 (3462) 24-17-23