| СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ # ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ # (СГМУП «ГТС») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроцех |  |  | Начальнику ТО Старченковой А.А. |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
| 22 мая 2026 г. | № 28/230 |  |  |
| О рассмотрении схемы ТС. |  |  |  |
| Рассмотрев проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут на период 2027-2028 года, направляю Вам следующие замечания: - Исключить из схемы теплоснабжения следующие мероприятия: - Пункт 002.02.08.148 «Нежилое здание ЦТП-97. Нежилое здание ПС-2. Модернизация электроснабжения»; - Пункт 002.02.08.161 «Модернизация ПС. монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ПС-2 с выполнением пусконаладочных работ (инв.№10086) Разработка проектной документации по замене вводно-распределительного устройства 0,4кВ ПС-2»; - Пункт 002.01.04.065 «Нежилое здание котельной №3 Модернизация резервного электроснабжения (монтаж резервного электроснабжения, пусконаладочные работы, приобретение ДЭС)» - Перенести год реализации следующего мероприятия: - Пункт 002.02.08.149 «Нежилое здание ЦТП-70. Нежилое здание ЦТП-95. Нежилое здание КРП-1. Модернизация электроснабжения, с 2027г. на 2029г. - Внести в схему теплоснабжения следующие мероприятия: - Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления п. Таежный (инв. № газопровода 20359). «Строительство вводной кабельной линий 0,23кВ, внешнего электроснабжения павильона с узлом учета газа на Газопроводе к котельной п. Таёжный (инв.№ 20359)», реализация в 2026г. Сумма 935,213 тыс.руб. без НДС. - Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления до ГРП котельной № 5 (инв. № газопровода 906). «Строительство вводной кабельной линий 0,23кВ, внешнего электроснабжения павильона с узлом учета газа на Газопроводе к котельной п. Дорожный (инв.№ 906)», реализация в 2026г. Сумма 2 332,098 тыс.руб. без НДС. - Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к котельной в п. Юность (инв. № газопровода 20365) «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям павильона с узлом учета газа на газопроводе высокого давления к котельной в п. Юность (инв.№ 20365)», реализация в 2026г. Сумма 375,350 тыс.руб. без НДС. - ЦТП №86 Замена шлагбаума, реализация в 2027г. Сумма 87,623 тыс.руб. без НДС. |  |  |  |

| Начальник |  | А.Л. Тарасов |
| --- | --- | --- |

Ведущий инженер Электроцех Куликов И.Ю. +7 (3462) 45-67-18