«Утверждаю»

директор

ООО «ТехСтрой»

_______________ Э.В. Калашников

«09» июля 2026 г.

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

Общество с ограниченной ответственностью

«ТехСтрой»

на 2026-2027 годы

г. Сургут 2026 г.

1. Настоящая программа разработана на основании Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжения Администрации города от  № 476  от 19.06.2026  «О создании комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов и о признании утратившим силу муниципального правового акта» (далее - Распоряжение).

2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные).

3. Организация работы комиссий осуществляется на основании положения, утвержденного Распоряжением.

4. Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду - 10.08.2026.

5. Сроки и графики проведения оценки обеспечения к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов осуществляется в сроки в соответствии с таблицей № 1 настоящей программы.

### Таблица № 1

Сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутри-домовой системы отопления, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами с автономными источниками теплоснабжения (встроенные, пристроенные, крышные, отдельно стоящие котельные).

| № п/п | Потребители с автономными источниками теплоснабжения, организации, компании, подлежащие оценке обеспечения готовности, иные владельцы котельных, которые не являются теплоснабжающими организациями, но осуществляют производство тепловой энергии для многоквартирных домов / объекты | Сроки и графики проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилСервис» город Сургут, улица Игоря Киртбая, дома 27, 27/1, 29/2 (автономная газовая котельная тепловой мощности 2,7 МВт мкр. 35А) | 10 августа 2026 |

5. Права и обязанности членов комиссии.

Права и обязанности членов комиссии вытекают из полномочий, установленных:

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Порядок).

Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду принимаются в соответствии с приложениями № 2, № 4 к Порядку.