Приложение 7

Анализ бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС») на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Сургуте»

На ремонт спортивного зала «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20      (ул. Толстого, д. 20а)» (далее – Объект) проектом бюджета на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 978 185,85 рубля (с НДС – 20%) (КБК 040 0702 03.4.02.00590 240).

В качестве обоснования стоимости выполнения работ по Объекту представлены следующие локальные сметные расчеты (далее – ЛСР):

- ЛСР 02-01-01 на общестроительные работы помещения спортивного зала – 4 312 816,36 рубля;

- ЛСР 02-01-02 на сантехнические работы помещений спортивного зала – 593 150,45 рубля;

- ЛСР 02-01-03 на электромонтажные работы спортивного зала – 
1 336 942,33 рубля;

- ЛСР 02-01-04 на восстановление охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и структурированной кабельной сети спортивного зала – 306 382,96 рубля;

- ЛСР 02-01-05 вентиляция спортивного зала – 110 194,09 рубля;

- ЛСР 09-01-01 утилизация мусора – 14 419,74 рубля.

Общая стоимость ЛСР на ремонт спортивного зала, - 6 673 905,93 рубля                     (с НДС – 20%) в ценах 2025 года. Расчет составлен в программном комплексе Гранд-смета ресурсно-индексным методом (нормативная база ФСНБ-2022 с изм. 1-13).

В ходе проверки ЛСР 02-01-03 на электромонтажные работы спортивного зала установлено, что сметным расчетом предусмотрены работы по демонтажу старой проводки, в том числе:

- демонтаж кабеля – 99,0 м.п;

- демонтаж кабель - канала – 55,0 м.п;

- демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах – 4 400,00 м.п.

Следовательно, одна часть проводки спортивного зала проложена в кабель-канале, а другая в винипластовых трубах.

Отмечаем, что при фактической протяженности старого кабеля – 99,0 м.п., осуществляется демонтаж кабель-канала – 55,0 м.п. и винипластовых труб общей протяженностью 4 400,0 м.п., а не 44,0 м.п.

Таким образом, в сметном расчете ЛСР 02-01-03 на электромонтажные работы спортивного зала отражен завышен объем демонтажа винипластовых труб, проложенных на скобах, на 4 356,0 м.п.

Согласно информации МКУ «ДЭАЗиИС», направленной на электронную почту, в локальном сметном расчете допущена техническая ошибка.

В ходе проведения настоящей экспертизы представлен откорректированный ЛСР 02-01-03 на электромонтажные работы спортивного зала, в уровне цен                                      1 квартала 2025 года, общей стоимостью 1 099 064,82 рубля (с НДС – 20%).

С учетом корректировки ЛСР 02-01-03 общая стоимость работ на ремонт спортивного зала составляет 6 436 028,42 рубля (в ценах 2025 года), с учетом применения индекса дефлятора на 2026 год – 1,0456, составит 6 729 511,32 рубля                        (с НДС – 20 %), что меньше на (-) 248 674,53 рубля, чем предусмотрено проектом бюджета.

На основании вышеизложенного предлагаем перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета) расходы на 2026 год в сумме (-) 248 674,53 рубля (КБК 040 0702 03.4.02.00590 240), в связи с уменьшением сметной стоимости работ на электромонтажные работы спортивного зала вследствие корректировки объема работ по демонтажу винипластовых труб.

Лыжин Александр Евгеньевич

52-83-81

6 978 185,85 рубля = 6 673 857,93 рубля * 1,0456, где 6 673 857,93 – стоимость работ по ремонту спортивного зала (в ценах 2025 года), 1,0456 – индекс дефлятор;

4 356,00 м.п. = 4 400,00 м.п. – 44,00 м.п., где 4 400,00 м.п. – объем работ, фактически предусмотренный сметным расчетом; 44,00 м.п. – объем работ, фактически необходимый.

6 436 028,42 рубля = 4 312 816,36 рубля + 593 150,45 рубля + 1 099 064,82 рубля + 306 382,96 рубля + 110 194,09 рубля + 14 419,74 рубля, где 4 312 816,36 рубля – стоимость работ ЛСР 02-01-01, 593 150,45 рубля – стоимость работ ЛСР 02-01-02, 1 099 064,82 рубля – стоимость работ ЛСР 02-01-03, 306 382,96 рубля – стоимость работ ЛСР 02-01-04, 110 194,09 рубля – стоимость работ ЛСР 02-01-05, 14 419,74 рубля – стоимость работ ЛСР 09-01-01.

6 729 511,32 рубля = 6 436 028,42 рубля * 1,0456, где 6 436 028,42 рубля – общая стоимость работ по ремонту спортивного зала, 1,0456 – индекс дефлятор на 2026 год.

248 674,53 рубля = 6 978 185,85 рубля – 6 729 511,32 рубля, где 6 978 185,85 рубля – стоимость работ, предусмотренная проектом бюджета, 6 729 511,32 рубля – стоимость работ, по итогам корректировки объема работ по демонтажу винипластовых труб.