+Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2025 год

| Дата отбора |  | Определяемые показатели | Цветность ГОСТ 31868 метод Б | Мутность ГОСТ Р 57164 |  | рН ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97 (Издание 2018г) | Железо (Fe) (общее) ГОСТ 4011, п.2 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) ГОСТ 33045 метод А | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) МУК 4.2.3963-23, п.6.1-п.6.3 |  | Колифаги МУК 4.2.3963-23, п.10.1-п.10.3 (качественный анализ), п.10.5, п.10.6 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) МУК 4.2.3963-23, п. 5.1-п.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | градусы цветности | мг/дм3 |  | ед.рН | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 |  | БОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 |
|  |  | ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) | 20 | 1,5 |  | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отсутствие |  | Отсутствие | Не более 50 |
|  |  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,5±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,75±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 12,8±2,6 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,74±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 13,8±2,8 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,83±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,4±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,71±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 14,3±2,9 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,74±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 14,7±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 13,3±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,71±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 14.01 |  | ХВС, кот. № 22 | 14,0±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 20.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 12,1±2,4 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 14,0±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,77±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 20.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,8±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,3±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,92±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 16,0±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,72±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 15,7±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,80±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,96±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,99±0,40 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 15,6±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,89±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 21.01 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 12,4±2,5 | <0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,14±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 12,4±2,5 | <0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,16±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,0±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,15±0,04 | 0,50±0,10 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 12,7±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,47±0,09 | - |  | - | - |
| 21.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-46 | 13,2±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,73±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 12,5±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,83±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-105 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,48±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 22.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 12,2±2,4 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 13,4±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,98±0,40 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 14,9±3,0 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,87±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 14,5±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,77±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 12,7±2,5 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,96±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,78±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,74±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 14,9±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 1,88±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 12,8±2,6 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,25±0,06 | 1,95±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 13,9±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 27.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 13,6±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,84±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,89±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 13,4±2,7 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,97±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,92±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,93±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,95±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 13,3±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,91±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 13,7±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,97±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 28.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-100 | 14,7±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,84±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-101 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 28.01 |  | ХВС, кот. № 33 | 15,9±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.01 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 14,3±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,81±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,89±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 14,5±2,9 | 0,65±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,85±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 15,8±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,85±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,95±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,87±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 13,2±2,6 | 0,63±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,92±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.01 |  | ХВС, кот. № 27 | 14,4±2,9 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.01 |  | ХВС, кот. № 26 | 15,8±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.01 |  | ХВС, кот. № 24 | 14,9±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,43±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 12,8±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,92±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 16,2±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,88±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 16,0±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 13,7±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 13,7±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,82±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 13,3±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,92±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 14,5±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,85±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 16,0±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,81±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 16,2±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,90±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,96±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,87±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 04.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-30 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,94±0,39 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 14,5±2,9 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,81±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-95 | 14,9±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,89±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-96 | 16,0±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,77±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,86±0,37 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 04.02 |  | ХВС, кот. № 7 | 16,6±3,3 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 10.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 16,0±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 14,0±28 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 16,0±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 16,4±3,3 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 15,8±3,2 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 14,9±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 15,4±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 15,0±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 12,8±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 13,9±2,8 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 0,99±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 14,7±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-34 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-32 | 13,9±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.02 |  | ХВС, кот. № 5 | 14,7±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 13.02 |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.02 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 13,4±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 15,4±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 13,0±2,5 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 15,4±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 15,7±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 13,3±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 14,9±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-10 | 15,6±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-11 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,9±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-28 | 13,1±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 15,9±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 14,3±2,9 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 14,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,30±0,26 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 13,6±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,35±0,27 | - |  | - | - |
| 18.02 |  | ХВС, кот. № 7 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 |  | ХВС, кот. № 28 | 14,8±3,0 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,29±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.02 |  | ХВС, кот. № 30 | 14,7±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.02 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,6±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 14,9±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 14,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 16,0±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 15,6±3,1 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 13,4±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 16,6±3,3 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 14,9±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-27 | 14,0±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 13,6±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-25 | 14,3±2,9 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-21 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,57±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.02 |  | ХВС, кот. № 27 | 15,3±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,29±0,07 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.02 |  | ХВС, кот. № 26 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,00±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.02 |  | ХВС, кот. № 24 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-20 | 13,8±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-47 | 15,6±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-93 | 13,4±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 04.03 |  | ХВС, кот. № 34 | 16,0±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,87±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 05.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 12,2±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 13,8±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 13,2±2,6 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,3±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 14,5±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 16,0±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 14,7±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 13,4±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 16,2±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 10.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,75±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 15,6±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 14,3±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 14,5±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 15,8±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 10.03 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 16,0±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 13,8±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 15,6±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,7±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 14,5±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,6±3,1 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 13,7±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 12,5±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-71 | 16,0±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 15,7±3,1 | 0,68±0,14 |  | 6,9±0,2 | 0,27±0,07 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-73 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-74 | 13,7±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.03 |  | ХВС, кот. № 22 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.03 |  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 6 от ЦТП-4 | 12,1±2,4 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 40 от ЦТП-4 | 13,4±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 11 от ЦТП-4 | 13,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Губкина, 17 от ЦТП-15 | 13,7±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,74±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Губкина, 21 от ЦТП-15 | 15,6±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 52 от ЦТП-15 | 16,2±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 7 от ЦТП-28 | 13,2±2,4 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 10/1 от ЦТП-29 | 13,9±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,72±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 2 от ЦТП-29 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 12,3±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 14,3±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 13,6±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 13,2±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,5±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,72±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 13,3±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 15,2±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 15,6±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,74±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-22 | 15,6±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 15,8±3,2 | 0,68±0,14 |  | 6,9±0,2 | 0,27±0,07 | 1,73±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-36 | 14,8±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ИТП Майская, 10 | 16,6±3,3 | 0,71±0,14 |  | 7,2±0,2 | 0,28±0,07 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.03 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 12,5±2,5 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,17±0,04 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,0±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,64±0,33 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 12,6±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,60±0,32 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 66 от ЦТП-1 | 13,0±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,72±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 64 от ЦТП-1 | 15,3±3,1 | 0,65±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 50 от ЦТП-94 | 14,7±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 48 от ЦТП-94 | 16,0±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 60 лет Октября, 14 от ЦТП-94 | 14,9±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-19, ул. Артема, 8 от ПС-8 | 13,6±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, кот. № 26 от ВК-1 | 16,2±3,2 | 0,71±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,56±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, кот. № 27 от ВК-1 | 13,3±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-1, пр-кт Набережный, 17 от кот. № 27 | 13,8±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,58±0,12 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-2, пр-кт Набережный, 17/2 от кот. № 26 | 16,0±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-23 | 12,3±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,75±0,35 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-31 | 14,3±2,9 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 13,6±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-18 | 15,3±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-19 | 16,2±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 39 от ЦТП-8 | 12,8±2,6 | <0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,18±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 37 от ЦТП-8 | 14,7±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 35 от ЦТП-8 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Декабристов, 15 от ЦТП-22 | 14,7±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 15 от ЦТП-76 | 13,2±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, б-р Свободы, 10 от ЦТП-76 | 12,2±2,4 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 27 от ЦТП-77 | 13,0±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,78±0,36 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, б-р Свободы, 12 от ЦТП-77 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 25.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 13,5±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,90±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 12,8±2,6 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,88±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 16,0±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 14,5±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 14,7±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 15,8±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 25.03 |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 12,8±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 12,7±2,5 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.03 |  | ХВС, кот. № 5 | 14,7±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,84±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.03 |  | ХВС, кот. № 33 | 16,8±3,4 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,50±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 13,6±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 14,8±2,5 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 13,8±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 14,6±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,6±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,6±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 15,0±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 13,0±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 13,0±2,6 | ˂0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-60 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,6±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-62 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-63 | 13,7±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.04 |  | ХВС, кот. № 28 | 15,9±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,81±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 07.04 |  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 32 от ЦТП-23 | 14,6±2,9 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Лермонтова, 10 от ЦТП-23 | 13,6±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 17 от ЦТП-19 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 07.04 |  | ХВС-вход, б. Писателей, 21/1 от ЦТП-19 | 12,7±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 19 от ЦТП-17 | 13,1±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 21 а От ЦТП-17 | 14,2±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Лермонтова, 6 от ЦТП-18 | 13,6±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр. Мира, 19 от ЦТП-18 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 12,6±2,5 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 12,7±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 16,8±3,4 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 14,2±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 15,5±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 14,6±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 16,6±3,3 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 12,9±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 12,6±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,8±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 08.04 |  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 16 от ЦТП-31 | 12,0±2,4 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,49±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 22 от ЦТП-31 | 13,9±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Чехова, 10/1 от ЦТП-26 | 12,7±2,5 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. пр-кт Ленина, 62 от ЦТП-26 | 14,0±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 5 от ЦТП-32 | 12,4±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 5/1 от ЦТП-32 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 09.04 |  | ХВС, кот. № 7 | 15,5±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 14.04 |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 54 от ЦТП-33 | 12,3±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 56 от ЦТП-33 | 14,2±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 6 от ЦТП-34 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 52 от ЦТП-34 | 13,5±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 38 от ЦТП-7 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, Бажова, 4 от ЦТП-7 | 13,1±2,6 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, Бажова, 2б от ЦТП-7 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 14 от ЦТП-9 | 13,7±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 16 от ЦТП-9 | 14,8±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 14,2±2,8 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 14,5±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 14,2±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 12,9±2,6 | 0,65±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,25±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 16,6±3,3 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 14,0±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 14,3±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 12,7±2,5 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 13,1±2,6 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,21±0,05 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 12,5±2,5 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 12,7±2,5 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 16,1±3,2 | 0,71±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 16,6±3,3 | 0,71±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 13,7±2,7 | 0,60±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 13,2±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Пушкина, 1 от ЦТП-12 | 12,7±2,5 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Пушкина, 15 от ЦТП-12 | 15,7±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 26/1 от ЦТП-13 | 17,2±3,4 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 30а от ЦТП-14 | 11,6±2,3 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 33 от ЦТП-20 | 15,3±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 50 от ЦТП-41 | 13,8±2,8 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-48-11, ул. Профсоюзов, 54 от ЦТП-48 | 13,1±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 27/1 от ЦТП-48 | 14,2±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 49 от ЦТП-45 | 13,7±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Пушкина, 14/1 от ЦТП-45 | 14,3±2,9 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 37 от ЦТП-45 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 |  | ХВС, кот. № 30 | 14,2±2,8 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,29±0,07 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 |  | ХВС, кот. № 34 | 14,4±2,9 | 0,73±0,15 |  | 7,0±0,2 | 0,29±0,07 | 0,80±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 16.04 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,7±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,24±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 14,6±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 16,3±3,3 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,25±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ПС-8 | 12,9±2,6 | 0,65±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,20±0,05 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 14,0±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,2±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,56±0,32 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 12,9±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,59±0,32 | - |  | - | - |
| 16.04 |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 55/2 от ПВНС-56 | 16,1±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 26 от ЦТП-39 | 15,5±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 51 от ЦТП-39 | 14,4±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 23.04 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 14,4±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 13,8±2,8 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,0±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 15,9±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,70±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 14,3±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,47±0,09 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 14,8±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,54±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 14,5±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,41±0,08 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 16,1±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,46±0,09 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 0,51±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.04 |  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 63 от ЦТП-5 | 13,4±2,7 | <0,58 |  | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,50±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Губкина, 11 от ЦТП-5 | 15,2±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 59 от ЦТП-5 | 16,3±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 67/3 от ЦТП-99 | 12,7±2,5 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», ул. Губкина, 1 от ЦТП-99 | 14,2±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.04 |  | ХВС-вход, детская пол-ка, ул. Губкина ,1/1 от ЦТП-99 | 13,6±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Чехова, 7 блок Б от ЦТП-26 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Чехова, 7 блок А от ЦТП-24 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,20±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 68 от ЦТП-24 | 14,6±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Чехова, 1 от ЦТП-24 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 72 от ЦТП-96 | 15,4±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Чехова, 9 от ЦТП-96 | 16,1±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 74 от ЦТП-96 | 14,2±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 28.04 |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 53 от ЦТП-70 | 13,2±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 90 от ЦТП-70 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 78а от ЦТП-71 | 16,1±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 88 от ЦТП-71 | 16,1±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 76 от ЦТП-72 | 14,8±3,0 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 70 от ЦТП-72 | 15,5±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 35 от ЦТП-72 | 16,1±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 65 от ЦТП-74 | 15,5±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Республики, 75/3 от ЦТП-74 | 15,8±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.04 |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 33 от ЦТП-67 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 52 от ЦТП-67 | 13,4±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 48 от ЦТП-67 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,35±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 15 от ЦТП-67 | 14,6±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 30 от ЦТП-68 | 13,4±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энгельса, 7 от ЦТП-68 | 16,1±3,2 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.04 |  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 10 от ЦТП-66 | 14,0±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 27 от ЦТП-66 | 13,1±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 1 от ЦТП-65 | 15,3±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 26 от ЦТП-65 | 14,7±2,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 7/1 от ЦТП-65 | 15,7±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 6 от ЦТП-69 | 14,1±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05 |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,46±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 16,7±3,3 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,46±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,5±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 12,9±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,1±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,4±2,9 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 05.05 |  | ХВС, кот. № 22 | 14,5±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 06.05 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 15,9±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 15,7±3,1 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 16,1±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 13,9±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 15,3±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 14,8±3,0 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 06.05 |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 13,7±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 10,8±2,2 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 14,0±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 14,6±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 06.05 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 12,6±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 13,0±2,6 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 13,6±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 13,4±2,7 | 0,65±0,13 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 13,7±2,7 | ˂0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.05 |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 1,68±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 | 14,2±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ПС-8 | 12,3±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 12,5±2,5 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,63±0,33 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 13,0±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,57±0,31 | - |  | - | - |
| 12.05 |  | ХВС, кот. № 5 | 14,4±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 13.05 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 12,9±2,2 | ˂0,58 |  | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 13,7±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 13.05 |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,5±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,67±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 18 от ЦТП-61 | 12,4±2,5 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 14 от ЦТП-61 | 13,9±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 22 от ЦТП-62 | 14,3±2,9 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 31 от ЦТП-62 | 14,8±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-д. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62 | 12,7±2,5 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 30 от ЦТП-63 | 13,7±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 20 от ЦТП-63 | 13,8±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Первопроходцев, 14 от ЦТП-63 | 14,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 |  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 45 от ЦТП-59 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-д Мунарева, 2 от ЦТП-59 | 14,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-д Взлетный, 11 от ЦТП-59 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 32 от ЦТП-60 | 14,4±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-д Взлетный, 4 от ЦТП-60 | 14,8±3,0 | <0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,44±0,09 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Мунарева, 4 от ЦТП-60 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 |  | ХВС, кот. № 33 | 14,8±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 0,54±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.05 |  | ХВС-вход, пр. Пролетарский, 32 от ЦТП-56 | 14,0±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 5/2 от ЦТП-56 | 15,5±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 9 от ЦТП-57 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 48 от ЦТП-57 | 13,7±2,7 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.05 |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 38/1 от КРП-1 | 13,4±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 40/1 от КРП-1 | 14,3±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Югорская, 42 от КРП-1 | 16,7±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,53±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М-Карамова, 78 от ЦТП-51 | 12,9±2,6 | ˂0,58 |  | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М-Карамова, 74 от ЦТП-51 | 15,3±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М-Карамова, 76а от ЦТП-51 | 15,4±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Федорова, 69 от ЦТП-52 | 12,7±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Федорова, 59 от ЦТП-52 | 15,0±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр. Комсомольский, 12 от ЦТП-53 | 13,7±2,7 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Московская, 34б от ЦТП-53 | 13,5±2,7 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Московская, 34а от ЦТП-53 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,66±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М-Карамова, 92 от ЦТП-54 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М-Карамова, 25 от ЦТП-54 | 14,8±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Федорова, 5/1 от ЦТП-54 | 12,8±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.05 |  | ХВС, кот. № 28 | 15,9±3,2 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 0,81±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 20.05 |  | ХВС, кот. № 7 | 16,0±3,2 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 20.05 |  | ХВС, кот. № 32 | 13,8±2,8 | 0,65±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 21.05 |  | ХВС, кот. № 30 | 13,6±2,7 | ˂0,58 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 0,80±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 21.05 |  | ХВС, кот. № 34 | 16,6±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,29±0,07 | 0,87±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 13,4±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 14,4±2,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 15,5±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 13,7±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 14,5±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.06 |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 15,9±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 13,7±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 13,5±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 13,6±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 13,5±2,7 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 14,3±2,9 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 12,9±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 16,7±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 14,2±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 15,3±3,1 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,7±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 13,2±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 03.06 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 12,5±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 12,4±2,5 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 12,9±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,58±0,32 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 12,8±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,63±0,33 | - |  | - | - |
| 04.06 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 15,9±3,2 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 15,5±3,1 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 14,1±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,7±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 12,7±2,5 | 0,60±0,12 |  | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 13,9±2,8 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 14,8±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 13,1±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 13,2±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 14,6±2,9 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 14,3±2,9 | 0,63±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 17,0±3,4 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 16,7±3,3 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,60±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 13,7±2,7 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 15,7±3,1 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 15,8±3,2 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 13,9±2,8 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 15,3±3,1 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 12,9±2,6 | ˂0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 15,4±3,9 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 12,8±2,6 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 17,4±3,5 | 0,68±0,14 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 14,8±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 12,6±2,5 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 15,1±3,0 | 0,63±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 14,7±3,0 | 0,65±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.06 |  | ХВС, кот. № 27 | 15,1±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.06 |  | ХВС, кот. № 26 | 14,0±2,8 | 0,60±0,12 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.06 |  | ХВС, кот. № 24 | 14,8±3,0 | 0,60±0,12 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.07 |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 13,6±2,7 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 15,2±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,8±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,59±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 13,4±2,3 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.07 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 15,7±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,57±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 15,4±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,8±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 28.07 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,66±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 1,63±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,56±0,31 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,56±0,31 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 15,6±3,1 | 1,09±0,22 |  | 6,9±0,2 | 0,27±0,07 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 13,2±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 14,5±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,62±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 13,7±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,65±0,33 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 15,8±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 29.07 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,29±0,06 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 13,7±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,36±0,07 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,26±0,05 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 15,4±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,25±0,05 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 13,9±2,8 | 1,00±0,13 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 15,1±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 14,7±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 14,8±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,43±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 13,4±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,0±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,7±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,58±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 14,3±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 13,7±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,61±0,32 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,2±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,35±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 15,8±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 13,0±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 13,7±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,54±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 13,7±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,49±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 14,7±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 1,69±0,34 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 14,5±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 14,5±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,43±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,46±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 15,4±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 15,2±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,6±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,1±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.08 |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 | 14,5±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ПС-8 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 13,1±2,6 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,43±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,53±0,31 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 13,8±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,50±0,30 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,44±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 16,2±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 13,6±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 15,5±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.08 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 15,9±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,43±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 15,8±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 13,6±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 13,9±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,2±2,6 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,26±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 15,0±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 13.08 |  | ХВС-вход, ул. Московская, 37 А, ТК-19 от ПС-8 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, наб. И.Кайдалова, 30 от ЦТП-97 | 14,6±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, наб. И.Кайдалова, 28/4 от ЦТП-55 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55 | 14,1±2,8 | <0,58 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55 | 13,7±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-90 | 12,8±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-88-35, ул. Рыбников от ЦТП-90 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов, 7/2 от ЦТП-90 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Восточная, 38 от ЦТП-90 | 13,7±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-88-15, ул. Школьная от ЦТП-90 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,23±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-88-25-4, ул. Октябрьская от ЦТП-90 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Затонская, 4 от ЦТП-90 | 15,4±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.08 |  | ХВС-вход, ул. И.Киртбая, 12 поликлиника «Нефтяник» от кот. № 24 | 15,9±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,99±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. И.Киртбая, 7 от ЦТП-95 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-22, ул. Ф. Показаньева, 4 перемычка с ЦТП-49 | 14,7±2,9 | 1,13±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 13,4±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 69 от ЦТП-30 | 14,5±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 5/2 от ЦТП-30 | 17,3±3,5 | 1,13±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 10 от ЦТП-49 | 15,1±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 4 от ЦТП-49 | 14,3±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 25 от ЦТП-49 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Привокзальная, 22 от ЦТП-46 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 13,9±2,8 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Еловая,8 (нов. корп.) от кот.32-33 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.08 |  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 10/2 от ЦТП-10 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 12/2 от ЦТП-10 | 15,2±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 10а от ЦТП-10 | 15,9±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 49 от ЦТП-16 | 15,0±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 55 от ЦТП-16 | 15,4±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 20 от ЦТП-25 | 14,7±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 14 от ЦТП-25 | 15,6±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 20.08 |  | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 1 от ЦТП-6 | 13,2±2,6 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Ленинградского, 3 от ЦТП-6 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 6/2 от ЦТП-6 | 15,8±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 14в от ЦТП-11 | 15,7±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 14 от ЦТП-11 | 15,0±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 6 от ЦТП-21 | 12,9±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35 | 15,3±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 15 от ЦТП-36 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Майская, 24 от ЦТП-36 | 15,7±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Островского, 12 от ЦТП-37 | 16,2±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,89±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 21 от ЦТП-40 | 15,2±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 40 от ЦТП-41 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 36 от ЦТП-75 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 21.08 |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 15,1±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Учебная, 18 от ПВНС-17 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы, 13 от ЦТП-42 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 2 от ЦТП-64 | 13,4±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 13,0±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,81±0,38 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Сибирская, 14/2 от ЦТП-85 | 15,4±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 25.08 |  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы, 54 от ЦТП-79 | 15,0±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. И. Каролинского, 13 от ЦТП-79 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-5, ул. Университетская, 31/1 от КРП-4 | 15,5±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 1 от ЦТП-78 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 7/1 от ЦТП-78 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. И. Захарова, 27/1 от ЦТП-102 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-102-8 от ЦТП-102 | 16,6±3,3 | 1.13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-102-12 от ЦТП-102 | 14.3±2.9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 13,9±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 22 от ЦТП-50 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы, 39 от ЦТП-98 | 15,2±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 20/1 от ЦТП-98 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.08 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 13,0±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 13,5±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 12,9±2,6 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,17±0,23 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 13,7±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,16±0,23 | - |  | - | - |
| 26.08 |  | ХВС, кот. № 24 | 15,8±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,31±0,06 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.08 |  | ХВС, кот. № 26 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,48±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.08 |  | ХВС, кот. № 27 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 0,46±0,09 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,7±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 14,4±2,4 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 01.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 16,2±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 13,3±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 15,9±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,7±2,7 | 1,08±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 0,89±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 16,6±3,3 | 1,17±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,97±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 16,3±3,3 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 15,7±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 14,6±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 16,1±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 14,8±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,05±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 15,0±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 16,0±3,2 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,5±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,79±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.09 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 15,5±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 14,6±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 15,3±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,54±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.09 |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,34±0,08 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 15,9±3,2 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,83±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,80±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 15,5±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 15,5±,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 15,0±3,0 | 1,08±0,22 |  | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 16,3±3,3 | 1,17±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 15,5±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 03.09 |  | ХВС, кот. № 22 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,69±0,14 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 09.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 15,0±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 14,8±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 15,9±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,77±0,15 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 16,1±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 14,0±2,8 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 16,3±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,03±0,271 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 15,5±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,31±0,03 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.09 |  | ХВС, кот. № 7 | 16,8±3,4 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 0,83±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.09 |  | ХВС-вход, ул. Озерная, 1/1 МБДОУ «Микки Маус» от ЦТП-57 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Озерная, 2 ТК-14 от ЦТП-57 | 15,3±3,1 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,88±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 20 от ЦТП-58 | 14,2±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-88-36, ул. Рыбников от ЦТП-58 | 15,5±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,93±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Нагорная, 3 от ЦТП-58 | 15,0±3,0 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.09 |  | ХВС, кот. № 5 | 16,1±3,2 | 1,08±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.09 |  | ХВС-вход, ж/дом №35 от кот. №5 | 15,5±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ТК-20 Б (Дорожный,19) от кот. №5 | 15,5±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,06±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, УТ-10 от кот. №7 | 15,1±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ВК-8, ул. Производственная,13 от кот. №7 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС, кот. №7 | 15,4±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,06±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ИК-II от ЦТП-47 | 15,6±3,1 | 1,08±0,202 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ПС-8 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 13,9±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,9±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,07±0,21 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 14,6±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,12±0,22 | - |  | - | - |
| 22.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 15,5±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-39 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 14,4±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-48 | 14,8±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-14 | 15,7±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 22.09 |  | ХВС, кот. № 28 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 15,3±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-57 | 14,8±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 16,4±3,3 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,06±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 24.09 |  | ХВС-выход, ЦТП-87 | 15,4±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 16,1±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10 |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,96±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-66 | 16,1±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 17,4±3,5 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-68 | 16,0±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-50 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,01±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-79 | 14,5±2,9 | 1,00±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 15,4±3,1 | 1,17±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 01.10 |  | ХВС, кот. № 34 | 13,6±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,29±0,08 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 01.10 |  | ХВС, кот. № 30 | 15,7±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.10 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 14,4±2,9 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,12±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,4±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 15,0±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 15,6±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 16,1±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 15,7±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,24±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 16,3±3,3 | 1,13±0,23 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 14,2±2,8 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 16,1±3,2 | 1,12±0,24 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 14,7±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,27±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 16,8±3,4 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.10 |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 16,0±3,2 | 1,17±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 16,1±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 15,2±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,56±0,31 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 16,3±3,3 | 1,22±0,24 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 17,2±3,4 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,8±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 17,8±3,6 | 1,22±0,24 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,27±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 15,8±3,2 | 1,10±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 18,0±3,6 | 1,22±0,24 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 06.10 |  | ХВС-выход, ЦТП-41 | 12,7±2,5 | 1,10±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 12,1±2,4 | 1,10±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,28±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-50 | 13,7±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-5 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,42±0,29 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,6±2,9 | 1,13±0,23 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,31±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 12,7±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 14,1±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 13,8±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 12,1±2,4 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,21±0,05 | 1,23±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 14,4±2,9 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 11,9±2,4 | 1,04±0,21 |  | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 13,8±2,8 | 1,17±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 07.10 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 11,7±2,3 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,07±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 11,7±2,3 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 13,8±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 12,3±2,5 | 1,10±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 11,4±2,3 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 1,06±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 13,0±2,6 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,77±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 13,8±2,8 | 1,13±0,23 |  | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 12,3±2,5 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,2±2,4 | 1,04±0,21 |  | 6,9±0,2 | 0,21±0,05 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 16,1±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 14,8±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 15,1±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,34±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,8±2,8 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,29±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 15,0±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 16,1±3,2 | 1,22±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,22±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 05.11 |  | ХВС, кот. № 22 | 16,0±3,2 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,50±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 06.11 |  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 | 12,7±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 | 13,0±2,6 | 1,04±0,21 |  | 6,9±0,2 | 0,18±0,05 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ПС-8 | 14,2±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 12,7±2,5 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,78±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,86±0,17 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 12,3±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,85±0,17 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 14,4±2,9 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,12±0,04 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 14,8±3,0 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 15.3±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,33±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,36±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,42±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,0±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,37±0,27 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 16,0±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 17,3±3,5 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,26±0,07 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 16,6±3,3 | 1,17±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 14,6±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-99 | 15,8±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 11.11 |  | ХВС, кот. № 5 | 15,3±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 0,52±0,10 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.11 |  | ХВС, кот. № 24 | 15,3±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,34±0,07 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.11 |  | ХВС, кот. № 26 | 16,6±3,3 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,78±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 12.11 |  | ХВС, кот. № 27 | 13,7±2,7 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,69±0,1 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 13.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 14,4±2,9 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,19±0,04 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 12,7±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 17,2±3,4 | 1,26±0,25 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,14±0,04 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 14,4±2,9 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 15,5±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 16,3±3,3 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,32±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 16,1±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,12±0,04 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 14,6±2,9 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 16,6±3,3 | 1,09±0,22 |  | 6,9±0,2 | 0,26±0,07 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 15,8±3,2 | 1,22±0,24 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,07 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 15,8±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,22±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 15,3±3,1 | 1,22±0,24 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,29±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,30±0,26 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 17,4±3,5 | 1,17±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 14,7±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 14,4±2,9 | 1,13±0,23 |  | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 1,18±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 17,0±3,4 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,05±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 16,1±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,20±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 16,6±3,3 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 16,1±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,95±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 15,7±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 6,9±0,2 | 0,21±0,05 | 0,21±0,04 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 17.11 |  | ХВС, кот. № 33 | 16,6±3,3 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 0,89±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 18.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-43 | 15,3±3,1 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 14,2±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-98 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,07 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-4 | 15,7±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,92±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.11 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-52 | 15,5±3,1 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-53 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 1,19±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-54 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,24±0,05 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-97 | 16,6±3,3 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,27±0,07 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 19.11 |  | ХВС, кот. № 7 | 17,4±3,5 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,53±0,11 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 26.11 |  | ХВС, кот. № 28 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 0,79±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.12 |  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 14,6±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-4 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 15,3±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-6 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 1,09±0,12 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 13,6±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-16 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 10,8±2,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 14,4±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,1±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,28±0,07 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 13,2±2,6 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,28±0,07 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-103 | 13,0±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,95±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 02.12 |  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 15,5±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 17,2±3,4 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,22±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-75 | 17,8±3,6 | 1,22±0,24 |  | 7,2±0,2 | 0,27±0,07 | 0,77±0,15 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 16,3±3,3 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,63±0,13 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-13 | 15,1±3,0 | 1,13±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-7 | 13,0±2,6 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 14,3±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 16,1±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 17,8±3,6 | 1,17±0,23 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 1,15±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-33 | 13,3±2,7 | 0,96±0,19 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,14±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-38 | 16,2±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 1,17±0,24 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 13,0±2,6 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,06±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-8 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,25±0,06 | 0,14±0,03 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 15,3±3,1 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 15,1±3,0 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 16,0±3,2 | 1,13±0,23 |  | 6,9±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 14,6±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 1,13±0,23 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 16,2±3,2 | 1,13±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,02±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-70 | 14,5±2,9 | 1,04±0,21 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 15,4±3,1 | 1,09±0,22 |  | 7,1±0,2 | 0,27±0,07 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 12,5±2,5 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 03.12 |  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 14,0±2,8 | 1,04±0,21 |  | 6,9±0,2 | 0,20±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-56 | 16,0±3,2 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 1,12±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 15,1±3,0 | 1,09±0,22 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-59 | 15,5±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 16,1±3,2 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-78 | 14,5±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,83±0,14 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход, КРП-1 | 16,1±2,7 | 1,17±0,23 |  | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 08.12 |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 | 15,7±3,1 | 1,09±0,22 |  | 6,9±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 | 14,2±2,8 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 13,5±2,7 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 1,09±0,22 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 13,8±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,89±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 | 14,9±3,0 | 1,04±0,21 |  | 7,0±0,2 | 0,26±0,07 | 0,95±0,20 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,27±0,07 | 1,04±0,21 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 | 14,6±2,9 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,22±0,06 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
| 15.12 |  | ХВС-вход, ПС-8 | 13,8±2,8 | 1,04±0,21 |  | 6,9±0,2 | 0,20±0,05 | 0,93±0,18 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 | 13,3±2,7 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,16 | Не обнаружено |  | Не обнаружено | 0 |
|  |  | ХВС-выход I фильтра, ПС-8 | 15,3±3,1 | 1,00±0,20 |  | 6,9±0,2 | 0,20±0,05 | 1,07±0,21 | - |  | - | - |
|  |  | ХВС-выход II фильтра, ПС-8 | 14,0±2,8 | 1,00±0,20 |  | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | - |  | - | - |
| Дата отбора | Определяемые показатели |  |  | Escherichia coli ГОСТ 34786, п.9.1, п.9.2 |  |  |  |  | Энтерококки ГОСТ 34786, п. 10.1 |  |  |
|  | Единицы измерения |  |  | КОЕ/100 см3 |  |  |  |  | КОЕ/100 см3 |  |  |
|  | ПДК (СанПиН 1.2.3685-21) |  |  | Отсутствие |  |  |  |  | Отсутствие |  |  |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 | ХВС, кот. № 7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.01 | ХВС, кот. № 33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.01 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 23.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-105 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 25.01 | ХВС, кот. №24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС, кот. №26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС, кот. №27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 30.01 | ХВС-выход, ЦТП-100 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-101 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 30.01 | ХВС, кот. № 22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02 | ХВС, кот. № 5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 07.02 | ХВС-выход, ЦТП-30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-95 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-96 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-103 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.02 | ХВС-выход, ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-32 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.02 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 19.02 | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.02 | ХВС, кот. № 28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.02 | ХВС, кот. № 30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 | ХВС-выход, ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-10 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-11 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 12.03 | ХВС-выход, ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-25 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-21 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 12.03 | ХВС, кот. № 33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.03 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.03 | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 6 от ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 40 от ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 11 от ЦТП-27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина, 17 от ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина, 21 от ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 52 от ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 7 от ЦТП-28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 2 от ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 10/1 от ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.03 | ХВС, кот. № 34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 18.03 | ХВС-вход, пр. Набережный, 66 от ЦТП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный, 64 от ЦТП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный, 50 от ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 60 лет Октября,14 от ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный, 48 от ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный, 26 от ПС-2 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный, 20 от ПС-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ВК-1, кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ВК-1, кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-1, пр. Набережный, 17 от кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-2, пр. Набережный, 17/2 от кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 19.03 | ХВС-выход, ЦТП-20 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-47 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-93 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-71 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-73 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-74 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.03 | ХВС, кот. № 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.03 | ХВС, кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.03 | ХВС, кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 26.03 | ХВС-вход, пр. Ленина, 39 от ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Ленина, 37 от ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Ленина, 35 от ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Декабристов, 15 от ЦТП-22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Ленина, 15 от ЦТП-76 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, б. Свободы, 10 от ЦТП-76 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Ленина, 27 от ЦТП-77 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, б. Свободы, 12 от ЦТП-77 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 26.03 | ХВС-выход, ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-36 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ИТП Майская, 10 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 26.03 | ХВС, кот. № 22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.03 | ХВС, кот. № 5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | ХВС-вход, ул. Островского, 17 от ЦТП-19 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, б. Писателей, 21/1 от ЦТП-19 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 32 от ЦТП-23 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Лермонтова, 10 от ЦТП-23 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Островского, 19 от ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Островского, 21 а от ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Лермонтова, 6 от ЦТП-18 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Мира, 19 от ЦТП-18 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 02.04 | ХВС-выход, ЦТП-23 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-31 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-18 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-19 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 04.04 | ХВС, кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 10.04 | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 16 от ЦТП-31 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 22 от ЦТП-31 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова, 10/1 от ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. пр-кт Ленина, 62 от ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 5 от ЦТП-32 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 5/1 от ЦТП-32 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 15.04 | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 54 от ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 56 от ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 6 от ЦТП-34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 52 от ЦТП-34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 38 от ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, Бажова, 4 от ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, Бажова, 2б от ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 14 от ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 16 от ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 16.04 | ХВС-выход, ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-60 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-62 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-63 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.04 | ХВС-вход, ул. Пушкина, 1 от ЦТП-12 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Пушкина, 15 от ЦТП-12 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Островского, 26/1 от ЦТП-13 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Островского, 30а от ЦТП-14 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 33 от ЦТП-20 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов, 50 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-48-11, ул. Профсоюзов, 54 от ЦТП-48 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 27/1 от ЦТП-48 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 49 от ЦТП-45 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.04 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.04 | ХВС, кот. № 28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 23.04 | ХВС-вход, пр-кт Мира, 55/2 от ПВНС-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского, 26 от ЦТП-39 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 51 от ЦТП-39 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 23.04 | ХВС, кот. № 30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 23.04 | ХВС, кот. № 34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05 | ХВС-вход, ул. Энтузиастов, 63 от ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина, 11 от ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 59 от ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Ленина, 67/3 от ЦТП-99 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», ул.Губкина,1 от ЦТП-99 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, детская пол-ка, ул.Губкина, 1/1 от ЦТП-99 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 06.05 | ХВС, кот. № 33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.05 | ХВС-вход, ул. Чехова, 7 блок Б от ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова, 7 блок А от ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.05 | ХВС, кот. № 5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.05 | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 68 от ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова, 1 от ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 72 от ЦТП-96 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова, 9 от ЦТП-96 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 74 от ЦТП-96 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 15.05 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.05 | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 53 от ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 90 от ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 78а от ЦТП-71 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 88 от ЦТП-71 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 76 от ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 70 от ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 35 от ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 65 от ЦТП-74 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Республики, 75/3 от ЦТП-74 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.05 | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников, 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.05 | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 33 от ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 52 от ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 48 от ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.05 | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 15 от ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 30 от ЦТП-68 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энгельса, 7 от ЦТП-68 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 10 от ЦТП-66 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения, 27 от ЦТП-66 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 7/1 от ЦТП-65 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина, 26 от ЦТП-65 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков, 6 от ЦТП-69 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.05 | ХВС, кот. № 7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.05 | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 18 от ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 14 от ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 22 от ЦТП-62 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 31 от ЦТП-62 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-д Первопроходцев, 8 от ЦТП-62 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 30 от ЦТП-63 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 20 от ЦТП-63 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Первопроходцев, 14 от ЦТП-63 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 45 от ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-д Мунарева, 2 от ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-д Взлетный, 11 от ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 32 от ЦТП-60 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-д Взлетный, 4 от ЦТП-60 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Мунарева, 4 от ЦТП-60 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.05 | ХВС-вход, пр. Пролетарский, 32 от ЦТП-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 5/2 от ЦТП-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 9 от ЦТП-57 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 48 от ЦТП-57 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 38/1 от КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 40/1 от КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская, 42 от КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 78 от ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 74 от ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 76а от ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова, 69 от ЦТП-52 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова, 59 от ЦТП-52 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр. Комсомольский, 12 от ЦТП-53 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Московская, 34б от ЦТП-53 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 92 от ЦТП-54 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.Карамова, 25 от ЦТП-54 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 5/1 от ЦТП-54 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 29.05 | ХВС, кот. № 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 29.05 | ХВС, кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 29.05 | ХВС, кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06 | ХВС, кот. № 28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 11.06 | ХВС, кот. № 22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 11.06 | ХВС, кот. № 32 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 11.06 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 18.06 | ХВС, кот. № 30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.07 | ХВС, кот. № 22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 31.07 | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, наб. И. Кайдалова, 30 от ЦТП-97 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 31.07 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 31.07 | ХВС, кот. № 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 31.07 | ХВС, кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 31.07 | ХВС, кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.08 | ХВС, кот. № 5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 08.08 | ХВС, кот. № 30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.08 | ХВС, кот. № 28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.08 | ХВС, кот. № 32 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.08 | ХВС-вход, ул. Московская, 34А от ЦТП-53 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова, 84 МБДОУ № 92 «Веснушка» от ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, наб. И. Кайдалова, 30 от ЦТП-97 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, наб. И. Кайдалова, 28/1 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 19.08 | ХВС-вход, ул. Привокзальная, 22 от ЦТП-46 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Крылова, 19 от ЦТП-80 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Еловая, 8 (нов. корп.) от кот.32-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.08 | ХВС-вход, ул. Маяковского, 15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.08 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.08 | ХВС-вход, ул. Заводская, 9 от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-88-35, ул. Рыбников от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов, 7/2 от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Восточная, 38 от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-88-15, ул. Школьная от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-88-25-4, ул. Октябрьская от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Затонская, 4 от ЦТП-90 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 26.08 | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 12 поликлиника «Нефтяник» от кот. №24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 7 от ЦТП-95 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-22, ул. Ф. Показаньева, 4 перемычка с ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 69 от ЦТП-30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 5/2 от ЦТП-30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 10 от ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Ф. Показаньева, 4 от ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. И. Киртбая, 25 от ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.08 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 10/2 от ЦТП-10 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 12/2 от ЦТП-10 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 10а от ЦТП-10 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 49 от ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 55 от ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого, 20 от ЦТП-25 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Набережный, 14 от ЦТП-25 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.08 | ХВС, кот. № 30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.08 | ХВС, кот. № 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.08 | ХВС, кот. № 27 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.08 | ХВС, кот. № 24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 28.08 | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 1 от ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 3 от ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Ленинградская, 6/2 от ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 14в от ЦТП-11 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 24 от ЦТП-11 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 6 от ЦТП-21 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского, 15 от ЦТП-36 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Майская, 24 от ЦТП-36 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09 | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Островского, 12 от ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 21 от ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 40 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 36 от ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 09.09 | ХВС-вход, ул. Озерная, ТК-9 от ЦТП-57 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Озерная, 2 ТК-14 от ЦТП-57 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. М.-Карамова, 20 от ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-88-36, ул. Рыбников от ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Нагорная, 3 от ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 11.09 | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Учебная, 18 от ПВНС-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы, 13 от ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 2 от ЦТП-64 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Сибирская, 14/2 СГКП №1 от ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.09 | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы, 54 от ЦТП-79 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. И. Каролинского, 13 от ЦТП-79 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-5, ул. Университетская, 31/1 от КРП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 1 от ЦТП-78 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Пролетарский, 7/1 от ЦТП-78 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. И. Захарова, 27/1 от ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-102-8 от ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-102-12 от ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 18.09 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 24.09 | ХВС, кот. №33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 25.09 | ХВС, кот. №5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 30.09 | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,39 от ЦТП-98 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ж/дом №35 от кот. №5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ТК-20 Б (Дорожный,19) от кот. №5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, СТО «Ось» от кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, вх-8(сум) от кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Производственная,13 от кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС, кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ИК-II от ЦТП-47 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10 | ХВС, кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 02.10 | ХВС-выход, ЦТП-38 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-39 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-45 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-48 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-14 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 07.10 | ХВС-выход, ЦТП-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-57 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-87 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 08.10 | ХВС, кот. №22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 09.10 | ХВС, кот. №30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 09.10 | ХВС, кот. №34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 14.10 | ХВС-выход, ЦТП-65 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-66 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-68 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-69 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-64 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 15.10 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 16.10 | ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира,44 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1 от ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина,24 от ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ПВНС-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-50 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-78 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-79 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-103 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.10 | ХВС, кот. №28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 22.10 | ХВС-выход, ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-50 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, КРП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-12 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 29.10 | ХВС, кот. №24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 29.10 | ХВС, кот. №22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.11 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 05.11 | ХВС-выход, ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-103 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-43 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-64 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-98 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, КРП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 02.12 | ХВС-выход, ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-65 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-69 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-99 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 06.11 | ХВС, кот. №22 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 11.11 | ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1 от ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ПВНС-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина,24 от ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира,44 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 12.11 | ХВС-выход, ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-52 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-53 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-54 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-97 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-78 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 18.11 | ХВС-выход, ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-12 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-38 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-45 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.11 | ХВС-вход, ул. Маяковского,15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 20.11 | ХВС, кот. №7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 21.11 | ХВС, кот. №5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.11 | ХВС, кот. №30 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 27.11 | ХВС, кот. №34 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.12 | ХВС-выход, ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-12 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-13 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-4 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-5 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-6 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-15 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-16 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-49 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-94 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-103 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 04.12 | ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 04.12 | ХВС, кот. №33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 09.12 | ХВС-выход, ИТП Ленина, 26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-76 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-77 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 10.12 | ХВС-выход, ЦТП-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-64 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-65 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-67 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-69 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-70 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-78 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 13.12 | ХВС-вход, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход на потребителя, ПС-8 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 16.12 | ХВС-выход, ЦТП-7 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-33 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-38 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-45 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 17.12 | ХВС, кот. №28 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
| 18.12 | ХВС-выход, ЦТП-51 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-55 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-56 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-58 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-59 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, ЦТП-102 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |
|  | ХВС-выход, КРП-1 |  |  | Не обнаружено |  |  |  |  | Не обнаружено |  |  |